采购明细表

| 序号 | 设备（耗材） | 规格 | 单位 | 数量 | 价格 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纯水机 | UPTA-10 | 台 | 1 | 9600 | 9600 |
| 2 | 纯水机 | UPTC-10 | 台 | 3 | 4010 | 12030 |
| 3 | 便携式电源（户外 1000Pro2) | 220V/1500W | 台 | 1 | 3060 | 3060 |
| 4 | 电子天平 HZY-B2200 带罩 | 2200g/0.01g +3200g/0.05g | 台 | 1 | 1625 | 1625 |
| 5 | 打浆机 | 1000W/220V | 台 | 2 | 460 | 920 |
| 6 | 排插多孔 | Z1053T 5 位分控 3m 长 | 个 | 3 | 85 | 255 |
| 7 | 玻璃比色皿 | 10 个/盒 | 盒 | 2 | 125 | 250 |
| 8 | 24*40cm 塑料袋 | 500 只/包 | 包 | 4 | 40 | 160 |
| 9 | 丙酮中甲胺磷溶液标准物质 | 100 μg/mL， 1ml | 瓶 | 1 | 80 | 80 |
| 10 | 丙酮中氧化乐果溶液标准物质 | 100 μg/mL， 1ml | 瓶 | 1 | 80 | 80 |
| 11 | 丙酮中甲拌磷溶液标准物质 | 100 μg/mL， 1ml | 瓶 | 1 | 80 | 80 |
| 12 | 丙酮中对硫磷溶液标准物质 | 100 μg/mL， 1ml | 瓶 | 1 | 80 | 80 |
| 13 | 丙酮中甲基对硫磷溶液标准物质 | 100 μg/mL， 1ml | 瓶 | 1 | 80 | 80 |
| 14 | 丙酮中水胺硫磷溶液标准物质 | 100 μg/mL， 1ml | 瓶 | 1 | 80 | 80 |
| 15 | 丙酮中乐果溶液标准物质 | 100 μg/mL， 1ml | 瓶 | 1 | 80 | 80 |
| 16 | 丙酮中敌敌畏溶液标准物质 | 100 μg/mL， 1ml | 瓶 | 1 | 90 | 90 |
| 17 | 丙酮中毒死蜱溶液标准物质 | 100 μg/mL， 1ml | 瓶 | 1 | 90 | 90 |
| 18 | 丙酮中乙酰甲胺磷溶液标准物质 | 100 μg/mL， 1ml | 瓶 | 1 | 80 | 80 |
| 19 | 丙酮中三唑磷溶液标准物质 | 100 μg/mL， 1ml | 瓶 | 1 | 120 | 120 |
| 20 | 丙酮中丙溴磷溶液标准物质 | 100 μg/mL， 1ml | 瓶 | 1 | 120 | 120 |
| 21 | 丙酮中马拉硫磷溶液标准物质 | 100 μg/mL， 1ml | 瓶 | 1 | 90 | 90 |
| 22 | 丙酮中亚胺硫磷溶液标准物质 | 100 μg/mL， 1ml | 瓶 | 1 | 90 | 90 |
| 23 | 丙酮中伏杀硫磷溶液标准物质 | 100 μg/mL， 1ml | 瓶 | 1 | 80 | 80 |
| 24 | 丙酮中二嗪磷溶液标准物质 | 100 μg/mL， 1ml | 瓶 | 1 | 80 | 80 |
|  |  |  |  |  | 总计 | 29300 |