将乐县镛城供水有限责任公司水质检验月分析统计表

样品名称：出厂水                                        分析时间：2018年6月

| 项目 日期 | 色度 （度） | 浑浊度(NTU) | 臭和味 | 肉眼可见物 | PH值 | 二氧化氯(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 细菌总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(CFU/100mL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ﹤5 | 0.094 | 无 | 无 | 7.2 | 0.11 | 0.72 | 0 | 未检出 | 未检出 |
| 2 | ﹤5 | 0.092 | 无 | 无 | 7.0 | 0.12 | 0.68 | 0 | 未检出 | 未检出 |
| 3 | ﹤5 | 0.086 | 无 | 无 | 6.9 | 0.14 | 0.60 | 0 | 未检出 | 未检出 |
| 4 | ﹤5 | 0.090 | 无 | 无 | 7.0 | 0.15 | 0.68 | 0 | 未检出 | 未检出 |
| 5 | ﹤5 | 0.098 | 无 | 无 | 7.0 | 0.15 | 0.68 | 3 | 未检出 | 未检出 |
| 6 | 6 | 0.145 | 无 | 无 | 7.2 | 0.12 | 0.84 | 0 | 未检出 | 未检出 |
| 7 | 5 | 0.128 | 无 | 无 | 7.2 | 0.11 | 0.76 | 6 | 未检出 | 未检出 |
| 8 | ﹤5 | 0.083 | 无 | 无 | 7.0 | 0.15 | 0.64 | 0 | 未检出 | 未检出 |
| 9 | ﹤5 | 0.090 | 无 | 无 | 7.0 | 0.15 | 0.72 | 0 | 未检出 | 未检出 |
| 10 | ﹤5 | 0.092 | 无 | 无 | 7.0 | 0.16 | 0.68 | 0 | 未检出 | 未检出 |
| 11 | ﹤5 | 0.083 | 无 | 无 | 7.0 | 0.16 | 0.76 | 0 | 未检出 | 未检出 |
| 12 | ﹤5 | 0.082 | 无 | 无 | 7.0 | 0.15 | 0.76 | 0 | 未检出 | 未检出 |
| 13 | ﹤5 | 0.090 | 无 | 无 | 7.0 | 0.16 | 0.72 | 2 | 未检出 | 未检出 |
| 14 | ﹤5 | 0.087 | 无 | 无 | 6.9 | 0.15 | 0.60 | 0 | 未检出 | 未检出 |
| 15 | ﹤5 | 0.080 | 无 | 无 | 7.1 | 0.17 | 0.64 | 0 | 未检出 | 未检出 |
| 16 | ﹤5 | 0.073 | 无 | 无 | 7.0 | 0.18 | 0.56 | 0 | 未检出 | 未检出 |
| 17 | ﹤5 | 0.077 | 无 | 无 | 7.1 | 0.16 | 0.56 | 0 | 未检出 | 未检出 |
| 18 | ﹤5 | 0.074 | 无 | 无 | 7.1 | 0.17 | 0.52 | 0 | 未检出 | 未检出 |
| 19 | ﹤5 | 0.081 | 无 | 无 | 7.0 | 0.15 | 0.60 | 0 | 未检出 | 未检出 |
| 20 | ﹤5 | 0.079 | 无 | 无 | 7.1 | 0.18 | 0.64 | 0 | 未检出 | 未检出 |
| 21 | ﹤5 | 0.086 | 无 | 无 | 7.2 | 0.13 | 0.56 | 4 | 未检出 | 未检出 |
| 22 | ﹤5 | 0.088 | 无 | 无 | 7.1 | 0.14 | 0.60 | 0 | 未检出 | 未检出 |
| 23 | ﹤5 | 0.082 | 无 | 无 | 7.1 | 0.15 | 0.64 | 0 | 未检出 | 未检出 |
| 24 | ﹤5 | 0.078 | 无 | 无 | 7.0 | 0.15 | 0.60 | 0 | 未检出 | 未检出 |
| 25 | ﹤5 | 0.080 | 无 | 无 | 6.8 | 0.15 | 0.60 | 0 | 未检出 | 未检出 |
| 26 | ﹤5 | 0.077 | 无 | 无 | 7.1 | 0.15 | 0.68 | 0 | 未检出 | 未检出 |
| 27 | ﹤5 | 0.069 | 无 | 无 | 7.2 | 0.18 | 0.56 | 0 | 未检出 | 未检出 |
| 28 | ﹤5 | 0.064 | 无 | 无 | 7.1 | 0.17 | 0.52 | 0 | 未检出 | 未检出 |
| 29 | ﹤5 | 0.072 | 无 | 无 | 7.0 | 0.17 | 0.56 | 0 | 未检出 | 未检出 |
| 30 | ﹤5 | 0.075 | 无 | 无 | 7.1 | 0.18 | 0.48 | 0 | 未检出 | 未检出 |
| 最高 | 6 | 0.145 | 无 | 无 | 7.2 | 0.18 | 0.84 | 6 | 未检出 | 未检出 |
| 最低 | ﹤5 | 0.064 | 无 | 无 | 6.8 | 0.11 | 0.48 | 0 | 未检出 | 未检出 |
| 合格次数 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 总次数 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 月合格率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 备注 |  |

化验室负责人：                                  分析者：