将乐县镛城供水有限责任公司水质检验月分析统计表

样品名称：源水                                    分析时间：2018年8月

| 项目日期 | 色度(度) | 浑浊度(NTU) | 臭和味 | 肉眼可见物 | PH值 | 耗氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 粪大肠菌群(CFU/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 | 8.63 | 无 | 无 | 7.2 | 1.40 | 0.09 | — |
| 2 | 18 | 9.15 | 无 | 无 | 7.3 | 1.32 | 0.08 | — |
| 3 | 16 | 8.51 | 无 | 无 | 7.2 | 1.44 | 0.08 | — |
| 4 | 12 | 6.38 | 无 | 无 | 7.1 | 1.32 | 0.07 | — |
| 5 | 17 | 9.11 | 无 | 无 | 7.2 | 1.48 | 0.08 | — |
| 6 | 15 | 8.36 | 无 | 无 | 7.2 | 1.36 | 0.08 | — |
| 7 | 13 | 7.51 | 无 | 无 | 7.2 | 1.32 | 0.07 | 9200 |
| 8 | 12 | 7.12 | 无 | 无 | 7.3 | 1.40 | 0.07 | — |
| 9 | 13 | 8.17 | 无 | 无 | 7.2 | 1.28 | 0.07 | — |
| 10 | 12 | 7.45 | 无 | 无 | 7.1 | 1.36 | 0.07 | — |
| 11 | 16 | 8.62 | 无 | 无 | 7.1 | 1.40 | 0.09 | — |
| 12 | 13 | 8.04 | 无 | 无 | 7.2 | 1.32 | 0.08 | — |
| 13 | 16 | 8.62 | 无 | 无 | 7.1 | 1.32 | 0.09 | — |
| 14 | 17 | 8.12 | 无 | 无 | 7.3 | 1.36 | 0.08 | ﹥16000 |
| 15 | 17 | 8.30 | 无 | 无 | 7.3 | 1.32 | 0.07 | — |
| 16 | 15 | 7.62 | 无 | 无 | 7.3 | 1.28 | 0.07 | — |
| 17 | 19 | 9.53 | 无 | 无 | 7.2 | 1.44 | 0.09 | — |
| 18 | 17 | 8.25 | 无 | 无 | 7.1 | 1.36 | 0.08 | — |
| 19 | 19 | 9.45 | 无 | 无 | 7.1 | 1.40 | 0.08 | — |
| 20 | 18 | 9.18 | 无 | 无 | 7.1 | 1.44 | 0.08 | — |
| 21 | 16 | 7.56 | 无 | 无 | 7.2 | 1.36 | 0.09 | 3500 |
| 22 | 16 | 8.23 | 无 | 无 | 7.2 | 1.40 | 0.09 | — |
| 23 | 26 | 35.8 | 无 | 无 | 7.4 | 1.40 | 0.10 | — |
| 24 | 21 | 15.2 | 无 | 无 | 7.2 | 1.44 | 0.09 | — |
| 25 | 26 | 28.1 | 无 | 无 | 7.1 | 1.36 | 0.08 | — |
| 26 | 25 | 32.3 | 无 | 无 | 7.2 | 1.44 | 0.09 | — |
| 27 | 36 | 214.6 | 无 | 无 | 7.1 | 1.56 | 0.15 | — |
| 28 | 18 | 9.63 | 无 | 无 | 7.2 | 1.44 | 0.09 | ﹥16000 |
| 29 | 20 | 10.2 | 无 | 无 | 7.2 | 1.52 | 0.08 | — |
| 30 | 23 | 14.8 | 无 | 无 | 7.1 | 1.40 | 0.09 | — |
| 31 | 19 | 11.5 | 无 | 无 | 7.2 | 1.44 | 0.10 | — |
| 最高 | 36 | 214.6 | 无 | 无 | 7.4 | 1.56 | 0.15 | ﹥16000 |
| 最低 | 12 | 6.38 | 无 | 无 | 7.1 | 1.28 | 0.07 | 3500 |
| 合格次数 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 2 |
| 总次数 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 4 |
| 月合格率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% |
| 备注 |  |

化验室负责人：                             分析者：