将乐县镛城供水有限责任公司水质检验月分析统计表

样品名称：东片区                                        分析时间：2018年8月

| 项目 日期 | 色度 （度） | 浑浊度(NTU) | 臭和味 | 肉眼可见物 | PH值 | 二氧化氯(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 细菌总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(CFU/100mL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ﹤5 | 0.212 | 无 | 无 | 7.1 | 0.05 | 0.64 | 0 | 未检出 | 未检出 |
| 2 | ﹤5 | 0.246 | 无 | 无 | 7.1 | 0.06 | 0.56 | 0 | 未检出 | 未检出 |
| 3 | ﹤5 | 0.185 | 无 | 无 | 7.0 | 0.05 | 0.56 | 0 | 未检出 | 未检出 |
| 4 | ﹤5 | 0.182 | 无 | 无 | 6.9 | 0.06 | 0.64 | 0 | 未检出 | 未检出 |
| 5 | ﹤5 | 0.166 | 无 | 无 | 7.0 | 0.06 | 0.56 | 0 | 未检出 | 未检出 |
| 6 | ﹤5 | 0.140 | 无 | 无 | 7.0 | 0.06 | 0.56 | 0 | 未检出 | 未检出 |
| 7 | ﹤5 | 0.225 | 无 | 无 | 7.0 | 0.06 | 0.48 | 0 | 未检出 | 未检出 |
| 8 | ﹤5 | 0.164 | 无 | 无 | 7.1 | 0.06 | 0.64 | 0 | 未检出 | 未检出 |
| 9 | ﹤5 | 0.203 | 无 | 无 | 7.0 | 0.06 | 0.56 | 0 | 未检出 | 未检出 |
| 10 | ﹤5 | 0.157 | 无 | 无 | 6.9 | 0.05 | 0.56 | 0 | 未检出 | 未检出 |
| 11 | ﹤5 | 0.235 | 无 | 无 | 6.9 | 0.04 | 0.56 | 0 | 未检出 | 未检出 |
| 12 | ﹤5 | 0.172 | 无 | 无 | 7.0 | 0.06 | 0.60 | 0 | 未检出 | 未检出 |
| 13 | ﹤5 | 0.198 | 无 | 无 | 6.9 | 0.04 | 0.52 | 0 | 未检出 | 未检出 |
| 14 | ﹤5 | 0.249 | 无 | 无 | 7.0 | 0.05 | 0.56 | 4 | 未检出 | 未检出 |
| 15 | ﹤5 | 0.157 | 无 | 无 | 7.0 | 0.05 | 0.60 | 0 | 未检出 | 未检出 |
| 16 | ﹤5 | 0.180 | 无 | 无 | 7.1 | 0.05 | 0.48 | 0 | 未检出 | 未检出 |
| 17 | ﹤5 | 0.357 | 无 | 无 | 7.1 | 0.05 | 0.60 | 0 | 未检出 | 未检出 |
| 18 | ﹤5 | 0.236 | 无 | 无 | 6.9 | 0.03 | 0.64 | 0 | 未检出 | 未检出 |
| 19 | ﹤5 | 0.198 | 无 | 无 | 6.9 | 0.03 | 0.56 | 0 | 未检出 | 未检出 |
| 20 | ﹤5 | 0.218 | 无 | 无 | 6.9 | 0.05 | 0.64 | 0 | 未检出 | 未检出 |
| 21 | ﹤5 | 0.226 | 无 | 无 | 7.1 | 0.04 | 0.64 | 0 | 未检出 | 未检出 |
| 22 | ﹤5 | 0.251 | 无 | 无 | 7.1 | 0.04 | 0.60 | 0 | 未检出 | 未检出 |
| 23 | 5 | 0.494 | 无 | 无 | 7.2 | 0.04 | 0.64 | 0 | 未检出 | 未检出 |
| 24 | ﹤5 | 0.255 | 无 | 无 | 7.1 | 0.03 | 0.60 | 3 | 未检出 | 未检出 |
| 25 | ﹤5 | 0.270 | 无 | 无 | 7.0 | 0.05 | 0.64 | 0 | 未检出 | 未检出 |
| 26 | ﹤5 | 0.252 | 无 | 无 | 7.1 | 0.05 | 0.68 | 0 | 未检出 | 未检出 |
| 27 | 6 | 0.768 | 无 | 无 | 6.9 | 0.02 | 0.80 | 0 | 未检出 | 未检出 |
| 28 | ﹤5 | 0.287 | 无 | 无 | 7.0 | 0.04 | 0.64 | 0 | 未检出 | 未检出 |
| 29 | ﹤5 | 0.269 | 无 | 无 | 7.0 | 0.06 | 0.68 | 0 | 未检出 | 未检出 |
| 30 | ﹤5 | 0.263 | 无 | 无 | 7.0 | 0.05 | 0.72 | 0 | 未检出 | 未检出 |
| 31 | ﹤5 | 0.270 | 无 | 无 | 7.0 | 0.03 | 0.80 | 4 | 未检出 | 未检出 |
| 最高 | 6 | 0.768 | 无 | 无 | 7.2 | 0.06 | 0.80 | 4 | 未检出 | 未检出 |
| 最低 | ﹤5 | 0.140 | 无 | 无 | 6.9 | 0.02 | 0.48 | 0 | 未检出 | 未检出 |
| 合格次数 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 总次数 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 月合格率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 备注 |  |

化验室负责人：                                  分析者：