## 货物清单
福建省考古标本库房采购项目 清单
序号 | 品名 | 主要技术参数要求 | 单位 | 数量 | 备注 | 品目最高限价（元）
密集柜
1 | 密集型（层板式）多功能文物储藏柜 | 详见招标文件 | m3 | 456.35 | 密集柜 | 3405511
展厅
2 | 大纲费 | 专家撰写大纲费 | 项 | 1 | 软装及展厅 | 4585180
3 | 电气配套动力系统 | 电缆WDZB | ㎡ | 285 | 软装及展厅
4 | 电气配套照明系统 | 节能灯具 | ㎡ | 285 | 软装及展厅
5 | 基础展墙一级墙体 | 轻钢龙骨0.8mm 石膏板9.5mm 阻燃版1.5mm 环保涂料 | ㎡ | 600 | 软装及展厅
6 | 基础展墙二级墙体 | 轻钢龙骨0.8mm 石膏板9.5mm 阻燃版1.5mm 环保涂料 | ㎡ | 90 | 软装及展厅
7 | 地面 | 基层处理、找平、暗敷管线、垫层、自流平、地塑3.0mm | ㎡ | 285 | 软装及展厅
8 | 地台 | 现场制作厚2.5mm不锈钢方管300*300mm龙骨，厚50mm防腐木120*800mm，烤漆 | ㎡ | 20 | 软装及展厅
9 | 吊顶工程 | 石膏板9.5mm、环保涂料/铝方通0.8mm | ㎡ | 285 | 软装及展厅
10 | 艺术字体 | 亚克力激光雕刻 | 项 | 1 | 软装及展厅
11 | 灯箱 | 地图造型 宽1700*高2030 字520*520 | 个 | 1 | 软装及展厅
12 | 全息投影 | 详见招标文件 | 个 | 1 | 软装及展厅
13 | 透明屏 | 透明屏 | 个 | 1 | 软装及展厅
14 | 通柜 | 详见招标文件 | m | 22 | 软装及展厅
15 | 独立柜 | 详见招标文件 | 个 | 6 | 软装及展厅
16 | 考古微缩场景--壁画 | 基底抄平、现场手工绘制，风景壁画 | ㎡ | 15 | 软装及展厅
17 | 考古微缩场景--人物雕塑 | 30cm高 | 个 | 7 | 软装及展厅
18 | 考古微缩场景--微缩场景沙盘模型 | 考古现场 | ㎡ | 5 | 软装及展厅
19 | 考古微缩场景--基础 | 木作烤漆/钢化玻璃 | 项 | 1 | 软装及展厅
20 | 沉浸式体验馆 | 深化定制 | 项 | 1 | 软装及展厅
21 | 投影设备及系统 | 详见招标文件 | 套 | 5 | 软装及展厅
22 | LED屏幕及系统 | 详见招标文件 | ㎡ | 10 | 软装及展厅
23 | LED显示屏规范操作管理软件 | 详见招标文件 | 套 | 1 | 软装及展厅
24 | 触摸屏设备 | 详见招标文件 | 套 | 10 | 软装及展厅
25 | 液晶拼接屏设备 | 详见招标文件 | 套 | 1 | 软装及展厅
26 | 智慧融合控制台 | 详见招标文件 | 项 | 1 | 软装及展厅
27 | 专业射灯 | 详见招标文件 | 盏 | 400 | 软装及展厅
软装
28 | 办公桌椅 | 规格：长：2000mm宽：800mm高：800mm 材质：桌脚铝合金支架，E0级板材桌面，E0级板材带脚轮矮柜，黑色网格布办公椅 | 套 | 60 | 软装及展厅
|  | 规格：长：1800mm宽：800mm高：800mm 材质：桌脚铝合金支架，E0级板材桌面，E1级板材带脚轮矮柜，黑色网格布办公椅 | 套 | 4 | 软装及展厅
|  | 规格：长：1200mm宽：600mm高：800mm 材质：桌脚铝合金支架，E0级板材桌面，E2级板材带脚轮矮柜，黑色网格布办公椅 | 套 | 3 | 软装及展厅
|  | 规格：长：2000mm宽：600mm高：800mm 材质：桌脚铝合金支架，E0级板材桌面，E3级板材带脚轮矮柜，黑色网格布办公椅 | 套 | 1 | 软装及展厅
29 | 文件柜 | 规格：长：1000mm宽：550mm高：2000mm 材质：1.0mm厚钢板 | 套 | 8 | 软装及展厅
|  | 规格：长：1200mm宽：550mm高：2000mm 材质：1.0mm厚钢板 | 套 | 67 | 软装及展厅
|  | 规格：长：1100mm宽：500mm高：2000mm 材质：1.0mm厚钢板 | 套 | 1 | 软装及展厅
|  | 规格：长：1350mm宽：550mm高：2000mm 材质：1.0mm厚钢板 | 套 | 2 | 软装及展厅
|  | 规格：长：2000mm宽：600mm高：2000mm 材质：1.0mm厚钢板 | 套 | 1 | 软装及展厅
|  | 规格：长：3600mm宽：600mm高：2000mm 材质：1.0mm厚钢板 | 套 | 1 | 软装及展厅
|  | 规格：长：1600mm宽：600mm高：2000mm 材质：1.0mm厚钢板 | 套 | 4 | 软装及展厅
|  | 规格：长：1800mm宽：600mm高：2000mm 材质：1.0mm厚钢板 | 套 | 1 | 软装及展厅
|  | 规格：长：1500mm宽：600mm高：2000mm 材质：1.0mm厚钢板 | 套 | 1 | 软装及展厅
|  | 规格：长：4800mm宽：600mm高：2000mm 材质：1.0mm厚钢板 | 套 | 1 | 软装及展厅
|  | 规格：长：1200mm宽：350mm高：2000mm 材质：1.0mm厚钢板 | 套 | 12 | 软装及展厅
|  | 规格：长：1600mm宽：400mm高：2000mm 材质：1.0mm厚钢板 | 套 | 1 | 软装及展厅
|  | 规格：长：1650mm宽：550mm高：2000mm 材质：1.0mm厚钢板 | 套 | 3 | 软装及展厅
30 | 单人床+床头柜 | （1）单人床 规格：长：2000mm宽：900mm高：400mm 材质：榉木 | 套 | 4 | 软装及展厅
|  | （2）双人床 规格：长：2050mm宽：1800mm高：400mm 材质：榉木 | 套 | 3 | 软装及展厅
|  | （3）床头柜 规格：长：500mm宽：500mm高：500mm 材质：榉木 | 套 | 7 | 软装及展厅
31 | 书桌 | 规格：长：3200mm宽：600mm高：800mm 材质：榉木 | 套 | 1 | 软装及展厅
|  | 规格：长：4090mm宽：600mm高：800mm 材质：榉木 | 套 | 1 | 软装及展厅
|  | 规格：长：3710mm宽：600mm高：800mm 材质：榉木 | 套 | 1 | 软装及展厅
32 | 矮柜 | 规格：长：2900mm宽：600mm高：800mm 材质：榉木 | 套 | 4 | 软装及展厅
33 | 储物柜 | 规格：长：1600mm宽：600mm高：2000mm 材质：榉木 | 套 | 1 | 软装及展厅
|  | 规格：长：3000mm宽：600mm高：2000mm 材质：榉木 | 套 | 1 | 软装及展厅
|  | 规格：长：1780mm宽：600mm高：2000mm 材质：榉木 | 套 | 1 | 软装及展厅
|  | 规格：长：1700mm宽：550mm高：2000mm 材质：榉木 | 套 | 1 | 软装及展厅
|  | 规格：长：1000mm宽：550mm高：2000mm 材质：榉木 | 套 | 1 | 软装及展厅
34 | 沙发 | 规格：长：1100mm宽：980mm高：800mm 材质：超纤皮革 | 套 | 10 | 软装及展厅
|  | 规格：长：2660mm宽：2400mm高：800mm 材质：超纤皮革 | 套 | 1 | 软装及展厅
35 | 茶几 | 规格：长：1000mm宽：1000mm高：500mm 材质：榉木+白色人造石 | 套 | 1 | 软装及展厅
|  | 规格：长：500mm宽：500mm高：500mm 材质：榉木 | 套 | 7 | 软装及展厅
36 | 艺术摆件 | 规格长：500mm宽：500mm高：500mm | 套 | 2 | 软装及展厅
37 | 会议桌 | 规格：长：4800mm宽：2000mm高：800mm 材质：E0级板材 | 套 | 1 | 软装及展厅
38 | 椅子 | 规格：长：2000mm宽：800mm高：800mm 材质：超纤皮革 | 套 | 14 | 软装及展厅
电梯工程
39 | 电梯（无障碍电梯） | 详见招标文件 | 部 | 1 | 电梯 | 222332
实验室设备（部分)及室外供电
40 | 实验室设备（部分)及室外供电 |  | 项 | 1 | 实验室设备（部分)及室外供电 | 796000
智能化工程
41 | 桥架 | (1)材质:钢制 (2)规格:200*100 (3)类型:槽式 (4)名称:弱电桥架 (5)型号:CT (6)接地要求:防腐、接地 | m | 230.1 | 综合布线系统 | 1682189
42 | 铁构件 | (1)材质:槽钢 (2)规格:16# (3)名称:桥架支架 | kg | 100.784 | 综合布线系统
43 | 信息插座 | (1)无线AP (2)机速率≥1500 Mbps；双频Wi-Fi6无线放装/吸顶式AP (3)2.接口：1个10/100/1000Base-T以太网端口口，1个拨码开关（支持“多用户”和“广覆盖”模式切换），1个复位开关； (4)3.内置4根高增益全向天线 (5)4.支持802.11ax/ac/n/a (6)5.功耗：≦12W (7)6.支持AP自动发现； (8)7.支持对AP发射功率调整； (9)8.支持对AP地址分配、支持对AP软件升级、支持无线漫游； | 个/块 | 31 | 综合布线系统
44 | 信息插座 | (1)双口面板 (2)符合GB/T 50312-2016标准。 (3)产品人性化地设计了弹性防尘门及标识系统，方便用户使用与维护。 (4)储存温度：-40℃～80℃；工作温度：-30℃～70℃；工作湿度：<95%相对湿度。 (5)物理特性：面板与模块的插合次数≥1000次。 (6)自带电脑、电话标识块，提高系统维护的灵活性。 | 个/块 | 25 | 综合布线系统
45 | 接线盒 | (1)材质:塑料 (2)规格:86H (3)名称:接线盒 (4)安装形式:明装 | 个 | 82 | 综合布线系统
46 | 光缆 | (1)规格:线槽内布放 (2)名称:光缆 (3)敷设方式:无 (4)线缆对数:无 | m | 545.263 | 综合布线系统
47 | 跳线 | (1)规格:无 (2)名称:安装光纤跳线 | 条 | 30 | 综合布线系统
48 | 尾纤 | (1)规格:无 (2)型号:安装光纤跳线 | 根 | 10 | 综合布线系统
49 | 双绞线缆 | (1)规格:CAT6 (2)名称:双绞线缆(管内穿放 ≤4对) | m | 6026.4 | 综合布线系统
50 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:3*2.5mm2 (3)名称:配线 (4)型号:RVV (5)钢索材质、规格:无 (6)配线形式:管内穿放 (7)配线部位:室内 (8)配线线制:穿多芯软导线 | m | 718.65 | 综合布线系统
51 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.5mm2 (3)名称:配线 (4)型号:RVV (5)钢索材质、规格:无 (6)配线形式:管内穿放 (7)配线部位:室内 (8)配线线制:穿多芯软导线 | m | 1352.2 | 综合布线系统
52 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4*1mm2 (3)名称:配线 (4)型号:RVV (5)钢索材质 (6)配线形式:管内穿放 (7)配线部位:室内 (8)配线线制:穿多芯软导线 | m | 215.2 | 综合布线系统
53 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN20 (3)名称:配管 (4)接地要求:按规范要求 (5)配置形式:暗配 (6)钢索材质 | m | 4597.169 | 综合布线系统
54 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:DN25 (3)名称:配管 (4)接地要求:按规范要求 (5)配置形式:暗配 (6)钢索材质 | m | 540.2 | 综合布线系统
55 | 扩声系统设备 | （1）扬声器安装、架设(室内音柱) (2)D类功放及全频喇叭三合一 (3)采用高速工业级双核芯片，内置NOR Flash+EMMC双存储，支持系统双备份，系统稳定可靠 (4)支持安全启动、用户登录锁定机制及密码复杂度提示，支持安全审计日志事后可追溯，提升系统网络安全 (5)支持通过IP网络（局域网/公网），远程平台批量统一管理+本地WEB单机灵活配置，同时支持本地音频采集播放，适配各类场景应用 (6)支持实时和定时任务、隔天续播，支持60个定时任务，内置1 GB存储空间最多支持1000个wav、mp3音频素材库管理 (7)支持NTP自动校时，系统时间与服务器自动同步，确保多设备播放同步和定时任务准时执行 (8)支持报警输入、布防计划及语音联动，支持TTS语音合成和文本广播，自然流畅的标准男女双声可选 (9)支持广播混音、优先级灵活配置 (10)支持监听与对讲 （11）额定功率：120 W (12)扬声器单元：中低音5.25′′ × 2，号角高音1′′ × 1 (13)灵敏度（1 m，1 W）：91 dB (14)最大声压级（1 m）：108 dBSPL (15)频率响应：100 Hz-20 kHz (16)频率响应：100 Hz-20 kHz (17)信噪比：85 dB （18）报警：报警输入 × 2 (19)音频输入：Line in × 2 （20）电源：DC：24 V/1.5 A | 台 | 26 | 广播系统
56 | 背景音乐系统调试 | (1)名称:背景音乐系统调试 (2)功能:分区试响(扬声器数量 ≤50台) (3)公共广播语言清晰度及相应声学特性指标要求:公共广播、背景音乐系统试运行(系统试运行) | 台/系统 | 1 | 广播系统
57 | 接线盒 | (1)材质:塑料 (2)规格:86H (3)名称:接线盒安装(暗装接线盒) (4)安装形式:暗装 | 个 | 26 | 广播系统
58 | 监控摄像设备（高清球机） | 详见招标文件 | 台 | 9 | 安防系统
59 | 监控摄像设备（高清网络摄像机） | 详见招标文件 | 台 | 98 | 安防系统
60 | 监控摄像设备（高清热成像网络摄像机） | 详见招标文件 | 台 | 25 | 安防系统
61 | 监控摄像设备（人脸抓拍高清网络摄像机） | 详见招标文件 | 台 | 13 | 安防系统
62 | 监控摄像设备（电梯摄像机） | 详见招标文件 | 台 | 1 | 安防系统
63 | 监控摄像设备（半球摄像机） | 详见招标文件 | 台 | 1 | 安防系统
64 | 出入口目标识别设备（人脸识别门禁一体机） | 详见招标文件 | 台 | 12 | 安防系统
65 | 录像、记录、存储设备 | 详见招标文件 | 台 | 3 | 安防系统
66 | 报警联动一体机（平台一体机） | 详见招标文件 | 台 | 1 | 安防系统
67 | 交换机（24口汇聚光交换机） | 详见招标文件 | 台/套 | 2 | 安防系统
68 | 交换机 | 详见招标文件 | 台/套 | 14 | 安防系统
69 | 配线架 | 详见招标文件 | 个/块 | 2 | 安防系统
70 | 配线架 | 详见招标文件 | 个/块 | 13 | 安防系统
71 | 录像设备 | 详见招标文件 | 台/套 | 13 | 安防系统
72 | 控制台(盘)、操作台、应急台 | (1)电视墙安装(操作台(单工位)) | 台 | 1 | 安防系统
73 | 消防广播及对讲电话主机(柜) | 详见招标文件 | 台 | 1 | 安防系统
74 | 接线箱 | (1)规格:无 (2)名称:弱电箱 (3)安装方式:挂墙式 (4)型号:无 (5)接线端子材质、规格:无 (6)端子板外部接线材质、规格:无 (7)基础形式、材质、规格:无 | 个 | 8 | 安防系统
75 | 显示设备（液晶拼接屏） | (1)显示尺寸 55 inch (2)背光源类型 LED直下式背光源 (3)像素间距 0.63 mm (4)物理拼缝 3.5 mm (5)边框宽度 2.3 mm(左/上)，1.2 mm(右/下) (6)物理分辨率 1920 × 1080@60 Hz（向下兼容） (7)亮度 500 cd/m2 (8)可视角 178°(水平)/178°(垂直) (9)色深度 8 bit, 16.7 M (10)对比度 1200:1 (11)响应时间 8 ms (G to G) (12)色域 72% NTSC (13)表面处理 Haze 25%，3H (14)接口参数 (15)音视频输入接口 HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, USB × 1 (16)音视频输出接口 无 (17)控制接口 RS232 IN × 1, RS232 OUT × 1 (18)电源参数 (19)电源 100～240 VAC, 50/60 Hz (20)功耗 ≤ 192 W (21)待机功耗 ≤ 0.5 W (22)运行环境 (23)工作温度 0℃～40℃ (24)工作湿度 10%～80% RH（无冷凝水） (25)存储温度 -20℃～60℃ (26)存储湿度 10%～80% RH（无冷凝水） | 台 | 9 | 安防系统
76 | 视频系统设备(解码器) | 详见招标文件 | 台 | 1 | 安防系统
77 | 蓄电池屏(柜) | 详见招标文件 | 台 | 4 | 安防系统
78 | 不间断电源UPS主机 | 详见招标文件 | 台 | 1 | 安防系统
79 | 工作站、工作台 | (1)网络系统软件(工作站操作系统) | 台 | 2 | 安防系统
80 | 网关设备 | 详见招标文件 | 台 | 1 | 安防系统
81 | 防火墙 | 详见招标文件 | 台/套 | 1 | 安防系统
82 | 录像设备 | 详见招标文件 | 台/套 | 108 | 安防系统
83 | 机柜、机架(42U机柜） | 详见招标文件 | 台 | 1 | 安防系统
84 | 光纤盒 | 详见招标文件 | 个/块 | 8 | 安防系统
85 | 光纤盒 | 详见招标文件 | 个/块 | 1 | 安防系统
86 | 模块 | 详见招标文件 | 台 | 19 | 安防系统
87 | 视频系统设备（解码器） | 详见招标文件 | 台 | 2 | 安防系统
88 | 监视器(液晶拼接屏) | (1)显示尺寸 55 inch (2)背光源类型 LED直下式背光源 (3)像素间距 0.63 mm (4)物理拼缝 3.5 mm (5)边框宽度 2.3 mm(左/上)，1.2 mm(右/下) (6)物理分辨率 1920 × 1080@60 Hz（向下兼容） (7)亮度 500 cd/m2 (8)可视角 178°(水平)/178°(垂直) (9)色深度 8 bit, 16.7 M (10)对比度 1200:1 (11)响应时间 8 ms (G to G) (12)色域 72% NTSC (13)表面处理 Haze 25%，3H (14)接口参数 (15)音视频输入接口 HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, USB × 1 (16)音视频输出接口 无 (17)控制接口 RS232 IN × 1, RS232 OUT × 1 (18)电源参数 (19)电源 100～240 VAC, 50/60 Hz (20)功耗 ≤ 192 W (21)待机功耗 ≤ 0.5 W (22)运行环境 (23)工作温度 0℃～40℃ (24)工作湿度 10%～80% RH（无冷凝水） (25)存储温度 -20℃～60℃ (26)存储湿度 10%～80% RH（无冷凝水） | 台 | 2 | 安防系统
89 | 入侵报警控制器 | (1)入侵探测器(电子围栏(延长米)) (2)的操控性、强大的功能性和稳定性于一体的脉冲电子围栏主机。 (3)构建了完整的产品体系，可应用于：变电站、铁路、工厂、小区、学校、别墅、仓库、机场、军事基地、看守所、监狱等场所，并可配合平台软件与视频监控、门禁等安防子系统进行联动，实现实时、实地、无断点的全方位监控。 (4)功能特性 (5)3.5英寸的液晶显示操作屏 (6)显示每个防区的工作电压值 (7)电压值可无级调控(0.9Kv-6.5Kv) (8)显示每个防区的工作电流值 (9)防区报警显示图标,可实时监控每个防区情况,一旦报警被触发图标立即闪烁并报警提示 (10)内接式螺丝接线端子台，让高压与脉冲连接更可靠、稳定，安全 (11)提供1个485通信接口，1个RJ45 10/100M自适应以太网网口 (12)通过485通讯接口可直接连接网络报警主机可双向控制 (13)通过以太网通讯接口RJ45可直接连接交换机与后台软件双向通信 (14)多功能继电器控制可编程输出继电器，让脉冲电子围栏可与其他安防系统完美的契合。 (15)自带地址码定位器，内置的拨码式地址码模块，自带拨码开关，使用多防区时无须另外增、加地址码模块。 (16)可输出DC 12V、1A的供电，给外接设备供电，无需接入外供电源，节约成本。 (17)可接入外部1对开关量输入集成（例如红外对射等），由脉冲主机输出报警信号，可由网络报警主机统一管理。 | 套 | 40 | 安防系统
90 | 入侵报警控制器 | （1）支持本地16路报警输入，最大可扩展到256路；支持接入常开或常闭型探测器；支持探测器防拆、防短、防遮挡功能; （2）支持本地4路报警输出，最大可扩展到256路；支持强制开启、强制关闭、自动控制功能，支持报警联动; （3）支持最大16个网络模块接入，最大64个无线设备接入，扩展最多64路无线防区; （4）支持即时防区、延时防区、24小时无声等多种防区类型; （5）支持报警输入输出接口电路保护功能; （6）支持异常报警，包括主机防拆报警、键盘防拆报警、主电掉电报警、蓄电池掉电报警、蓄电池欠压报警、PSTN掉线报警、网络断开报警、IP冲突报警、MAC冲突报警等; （7）支持2路RS-485接口，支持最大32路键盘接入，支持打印机接入; （8）支持火警、医疗、胁迫等紧急报警; （9）支持CID（Contact ID protocol），支持话机复用（拨打个人电话功能需定制PSTN硬件模块）; （10）支持键盘、WEB多种配置方式，支持快速配置向导，支持远程配置及查询; （11）支持最多8个子系统，支持单防区和子系统布撤防，支持键盘、遥控器、IC卡等多种布撤防方式; （12）支持多个接警中心和报警数据上传策略; （13）支持触发报警事件后，可以联动电话、短信、语音报警（手机和固定电话）； （14）支持海量日志查询功能; （15）支持远程升级; （16）支持多种设备恢复方式; （17）支持双网口，2个有线中心; | 套 | 1 | 安防系统
91 | 入侵探测设备（红外探测器） | 电路抗射频干扰 自动温度补偿 红外探测距离最大12m 探测角度最大90° 支持防拆检测 室内使用（-10~55℃）" | 套 | 44 | 安防系统
92 | 入侵探测设备（双鉴探测器） | 支持红外、微波、人工智能复合报警，报警准确率更高;具有自动温度补偿功能，确保高温环境下探测距离不衰减 | 套 | 13 | 安防系统
93 | 声光报警器(消防警铃) | 支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换,内置水平仪，便于辅助安装,防护等级：IP54，室外防水,报警音量: 105dB at 30cm | 个 | 5 | 安防系统
94 | 出入口执行机构设备 | (1)门磁 (2)接线便捷, (3)阻燃材料防护 | 台 | 8 | 安防系统
95 | 出入口执行机构设备 | (1)门磁开关 | 台 | 8 | 安防系统
96 | 出入口执行机构设备 | (1)出入口目标识别设备(出入门按钮) 外壳材料：塑料外壳； 工作温度：-30℃～+60℃； 工作湿度：≤95%； | 台 | 9 | 安防系统
97 | 服务器 | (1)处理器：2颗第二代智能英特尔® 至强® 可扩展处理器 (2)内存：SA M393A2K43DB2-CVF DDR4 29R 16G内存×4 (3)网卡：板载双口1G RJ45网卡+SND-I350双口1G OCP RJ45网卡+SND-I350 双口1G RJ45网卡×2 (4)硬盘：希捷 ST2000NM000A 2T 7.2k 3.5 SATA 6GB 硬盘×2 (5)电源：550 W电源模块×2 | 台 | 7 | 安防系统
98 | 防静电活动地板 | (1)支架高度、材料种类: (2)面层材料品种、规格、颜色:防静电活动地板 (3)防护材料种类: | m2 | 24 | 安防系统
99 | 接地母线 | (1)规格:(户内接地母线敷设) (2)材质:扁钢40*4 (3)名称:接地母线敷设 (4)安装部位:室内 (5)安装形式:暗装 | m | 65 | 安防系统
100 | 等电位端子箱、测试板 | (1)规格:无 (2)材质:钢制 (3)名称:等电位装置安装(等电位端子盒安装) | 台/块 | 2 | 安防系统
101 | 安全防范分系统调试 | (1)名称:安全防范分系统调试 (2)类别:电视监控系统 出入口控制系统 入侵报警系统 (3)通道数:无 | 系统 | 1 | 安防系统
102 | 视频系统调试 | (1)名称:视频系统设备调试(调试 信号通道数 ≤20个) (2)类别:无 (3)功能:无 | 系统 | 1 | 安防系统
103 | 脚手架搭拆 | (1)消防工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 安防系统
暖通工程
104 | 离心式通风机 | 详见招标文件 | 台 | 1 | 暖通系统 | 523003
105 | 离心式通风机 | 详见招标文件 | 台 | 1 | 暖通系统
106 | 离心式通风机 | 详见招标文件 | 台 | 1 | 暖通系统
107 | 离心式通风机 | 详见招标文件 | 台 | 1 | 暖通系统
108 | 离心式通风机 | 详见招标文件 | 台 | 1 | 暖通系统
109 | 离心式通风机 | 详见招标文件 | 台 | 1 | 暖通系统
110 | 离心式通风机 | 详见招标文件 | 台 | 1 | 暖通系统
111 | 离心式通风机 | 详见招标文件 | 台 | 2 | 暖通系统
112 | 离心式通风机 | 详见招标文件 | 台 | 1 | 暖通系统
113 | 离心式通风机 | 详见招标文件 | 台 | 1 | 暖通系统
114 | 离心式通风机 | 详见招标文件 | 台 | 1 | 暖通系统
115 | 热交换器安装 | 详见招标文件 | 台 | 2 | 暖通系统
116 | 热交换器安装 | 详见招标文件 | 台 | 1 | 暖通系统
117 | 风机盘管 | 详见招标文件 | 台 | 6 | 暖通系统
118 | 风机盘管 | 详见招标文件 | 台 | 3 | 暖通系统
119 | 风机盘管 | 详见招标文件 | 台 | 2 | 暖通系统
120 | 变频多联式空调室外机 | 详见招标文件 | 台/组 | 1 | 暖通系统
121 | 变频多联式空调室外机 | 详见招标文件 | 台/组 | 1 | 暖通系统
122 | 恒温恒湿空调 | 详见招标文件 | 台/组 | 1 | 暖通系统
123 | 3p一拖一天花机 | 详见招标文件 | 台/组 | 2 | 暖通系统
124 | 5p一拖一天花机 | 详见招标文件 | 台/组 | 1 | 暖通系统
125 | 碳钢通风管道制作安装 | 详见招标文件 | m2 | 6.52 | 暖通系统
126 | 碳钢通风管道制作安装 | 详见招标文件 | m2 | 150.107 | 暖通系统
127 | 碳钢通风管道制作安装 | 详见招标文件 | m2 | 77.215 | 暖通系统
128 | 碳钢通风管道制作安装 | 详见招标文件 | m2 | 129.167 | 暖通系统
129 | 碳钢通风管道制作安装 | 详见招标文件 | m2 | 156.892 | 暖通系统
130 | 碳钢通风管道制作安装 | 详见招标文件 | m2 | 56.736 | 暖通系统
131 | 风扇 | 详见招标文件 | 台 | 3 | 暖通系统
132 | 风扇 | 详见招标文件 | 台 | 7 | 暖通系统
133 | 风扇 | 详见招标文件 | 台 | 5 | 暖通系统
134 | 风扇 | 详见招标文件 | 台 | 9 | 暖通系统
135 | ABS塑钢及铝合金风口、散流器 | (1)规格:1300mm*550mm (2)类型:防雨百叶风口 (3)名称:风口 | 个 | 3 | 暖通系统
136 | ABS塑钢及铝合金风口、散流器 | (1)规格:400mm*250mm (2)类型:防雨百叶风口 (3)名称:风口 | 个 | 2 | 暖通系统
137 | ABS塑钢及铝合金风口、散流器 | (1)规格:250mm*200mm (2)类型:防雨百叶风口 (3)名称:风口 | 个 | 4 | 暖通系统
138 | ABS塑钢及铝合金风口、散流器 | (1)规格:250mm*160mm (2)类型:防雨百叶风口 (3)名称:风口 | 个 | 2 | 暖通系统
139 | ABS塑钢及铝合金风口、散流器 | (1)规格:1300mm*1200mm (2)类型:防雨百叶风口 (3)名称:风口 | 个 | 1 | 暖通系统
140 | ABS塑钢及铝合金风口、散流器 | (1)规格:1800mm*1000mm (2)类型:防雨百叶风口 (3)名称:风口 | 个 | 2 | 暖通系统
141 | ABS塑钢及铝合金风口、散流器 | (1)规格:1400mm*500mm (2)类型:防雨百叶风口 (3)名称:风口 | 个 | 1 | 暖通系统
142 | ABS塑钢及铝合金风口、散流器 | (1)规格:800mm*400mm (2)类型:防雨百叶风口 (3)名称:风口 (4)型号:无 (5)形式:无 | 个 | 1 | 暖通系统
143 | ABS塑钢及铝合金风口、散流器 | (1)规格:320mm*250mm (2)类型:防雨百叶风口 (3)名称:风口 | 个 | 3 | 暖通系统
144 | ABS塑钢及铝合金风口、散流器 | (1)规格:630mm*200mm (2)类型:防雨百叶风口 (3)名称:风口 | 个 | 2 | 暖通系统
145 | ABS塑钢及铝合金风口、散流器 | (1)规格:D150 (2)类型:防雨百叶风口 (3)名称:风口 | 个 | 6 | 暖通系统
146 | ABS塑钢及铝合金风口、散流器 | (1)规格:1000mm*800mm (2)类型:双层百叶风口 (3)名称:风口 (4)型号:无 (5)形式:无 | 个 | 2 | 暖通系统
147 | ABS塑钢及铝合金风口、散流器 | (1)规格:800mm*600mm (2)类型:单层百叶风口 (3)名称:风口 | 个 | 3 | 暖通系统
148 | ABS塑钢及铝合金风口、散流器 | (1)规格:400mm*300mm (2)类型:双层百叶风口 (5)形式:无 | 个 | 4 | 暖通系统
149 | ABS塑钢及铝合金风口、散流器 | (1)规格:1000mm*800mm (2)类型:单层百叶风口 (3)名称:风口 (4)型号:无 (5)形式:无 | 个 | 6 | 暖通系统
150 | ABS塑钢及铝合金风口、散流器 | (1)规格:250mm*250mm (2)类型:单层百叶风口 (3)名称:风口 | 个 | 6 | 暖通系统
151 | ABS塑钢及铝合金风口、散流器 | (1)规格:300mm*200mm (2)类型:单层百叶风口 (3)名称:风口 | 个 | 4 | 暖通系统
152 | ABS塑钢及铝合金风口、散流器 | (1)规格:200mm*200mm (2)类型:单层百叶风口 (3)名称:风口 | 个 | 3 | 暖通系统
153 | ABS塑钢及铝合金风口、散流器 | (1)规格:200mm*200mm (2)类型:双层百叶风口 (3)名称:风口 | 个 | 3 | 暖通系统
154 | ABS塑钢及铝合金风口、散流器 | (1)规格:350mm*350mm (2)类型:散流器 (3)名称:风口 | 个 | 5 | 暖通系统
155 | ABS塑钢及铝合金风口、散流器 | (1)规格:1200mm*250mm (2)类型:散流器 (3)名称:风口 | 个 | 3 | 暖通系统
156 | 静压箱 | (1)规格:1250mm*500mm*500mm (2)类型:消声静压箱 (3)名称:风口 | 个 | 1 | 暖通系统
157 | 低压交流异步电动机 | (1)名称:交流异步电动机检查接线 (2)容量(kW):3kw | 台 | 30 | 暖通系统
158 | 低压交流异步电动机 | (1)名称:交流异步电动机检查接线 (2)容量(kW):13kw | 台 | 3 | 暖通系统
159 | 低压交流异步电动机 | (1)名称:交流异步电动机检查接线 (2)容量(kW):100kw | 台 | 1 | 暖通系统
160 | 低压交流异步电动机 | (1)名称:交流异步电动机检查接线 (2)容量(kW):30kw | 台 | 1 | 暖通系统
161 | 碳钢阀门 | (1)规格:320mm*160mm (2)类型:对夹式调节阀 (3)名称:碳钢阀门 (4)支架形式、材质:钢制 | 个 | 3 | 暖通系统
162 | 碳钢阀门 | (1)规格:400mm*200mm (2)类型:对夹式调节阀 (3)名称:碳钢阀门 (4)支架形式、材质:钢制 | 个 | 2 | 暖通系统
163 | 碳钢阀门 | (1)规格:1800mm*1000mm (2)类型:70°防烟、防火阀 (3)名称:碳钢阀门 (4)支架形式、材质:钢制 | 个 | 1 | 暖通系统
164 | 碳钢阀门 | (1)规格:1400mm*500mm (2)类型:70°防烟、防火阀 (3)名称:碳钢阀门 (4)支架形式、材质:钢制 | 个 | 2 | 暖通系统
165 | 碳钢阀门 | (1)规格:1500mm*500mm (2)类型:70°防烟、防火阀 (3)名称:碳钢阀门 (4)支架形式、材质:钢制 | 个 | 1 | 暖通系统
166 | 碳钢阀门 | (1)规格:1300mm*500mm (2)类型:70°防烟、防火阀 (3)名称:碳钢阀门 (4)支架形式、材质:钢制 | 个 | 2 | 暖通系统
167 | 铜管 | (1)规格:Φ28.6 (2)压力试验、吹扫设计要求:铜管 (3)焊接方法:(氧乙炔焊) | m | 53.78 | 暖通系统
168 | 铜管 | (1)规格:Φ22.2 (2)压力试验、吹扫设计要求:铜管 (3)焊接方法:(氧乙炔焊) | m | 10.25 | 暖通系统
169 | 铜管 | (1)规格:Φ19.1 (2)压力试验、吹扫设计要求:铜管 (3)焊接方法:(氧乙炔焊) | m | 15.3 | 暖通系统
170 | 铜管 | (1)规格:Φ12.7 (2)压力试验、吹扫设计要求:铜管 (3)焊接方法:(氧乙炔焊) | m | 19.052 | 暖通系统
171 | 铜管 | (1)规格:Φ9.5 (2)压力试验、吹扫设计要求:铜管 (3)焊接方法:(氧乙炔焊) | m | 23.5 | 暖通系统
172 | 铜管管件 | (1)规格:分歧管 (2)焊接方法:冷媒管铜分支器 (3)材质、压力等级:(公称直径32mm以内) | 个 | 9 | 暖通系统
173 | 塑料管 | (1)连接形式:粘接 (2)安装部位:室内 (3)介质:空调凝结水塑料管 (43)材质、规格:(外径32mm内) | m | 65.3 | 暖通系统
174 | 通风管道绝热 | (1)绝热材料品种:带A级不燃离心玻璃棉安装(通风管道 厚度30mm) | m3 | 17.299 | 暖通系统
175 | 管道绝热 | (1)绝热材料品种:橡塑管壳安装(管道)(管道 DN50mm以下) | m3 | 1.32 | 暖通系统
176 | 管道支架 | (1)材质:型钢 (2)管架形式:管道支架 | kg | 144.3 | 暖通系统
177 | 金属结构刷油 | (1)除锈级别:一般钢结构(红丹防锈漆 第二遍) (2)油漆品种:一般钢结构(调和漆 第二遍) (3)涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 | kg | 3107.457 | 暖通系统
178 | 空调水工程系统调试 |  | 系统 | 1 | 暖通系统
179 | 通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1 | 暖通系统
180 | 脚手架搭拆 | (1)绝热工程脚手架搭拆费 (2)通风空调脚手架搭拆费 (3)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (4)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 暖通系统
安装工程-室外总体
181 | 配电箱 | (1)名称:AL1 (2)安装方式:落地式 (3)接线端子材质、规格:铜芯 (4)端子板外部接线材质、规格:采用TN-C-S接地系统 | 台 | 1 | 室外景观电气 | 1148957
182 | 景观照明灯 | (1)名称:庭院灯 (2)灯杆形式(单、双):3.5米 (3)规格:功率40W | 套 | 31 | 室外景观电气
183 | 景观照明灯 | (1)名称:草坪灯 (2)灯杆形式(单、双):260x600 (3)规格:功率10W | 套 | 13 | 室外景观电气
184 | 景观照明灯 | (1)名称:植物射灯 (2)灯杆形式(单、双):φ110x300 (3)规格:功率20W (4)接线端子材质、规格:无 | 套 | 31 | 室外景观电气
185 | 小电器 | (1)名称:变压器 | 个/套/台/ | 2 | 室外景观电气
186 | 盘、箱、柜 | (1)名称:开关电源箱 不锈钢 | 台 | 2 | 室外景观电气
187 | 人（手）孔井 | (1)基础、垫层：材料品种、厚度:垫层(混凝土) (2)规格尺寸:成品树脂手孔井500*500*700mm | 座 | 3 | 室外景观电气
188 | 电力电缆 | (1)材质:PVC (2)规格:DN25 (3)名称:配管 (4)配置形式:埋地 | m | 1325.3 | 室外景观电气
189 | 电力电缆 | (1)材质:PVC (2)规格:DN32 (3)名称:配管 (4)配置形式:埋地 | m | 50 | 室外景观电气
190 | 电力电缆 | (1)型号:YJV (2)规格:3X2.5mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室外 (7)地形:平整 | m | 1358.65 | 室外景观电气
191 | 电力电缆 | (1)型号:YJV (2)规格:3X4mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室外 (7)地形:平整 | m | 12.5 | 室外景观电气
192 | 电力电缆 | (1)型号:YJV (2)规格:5X6mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室外 (7)地形:平整 | m | 50 | 室外景观电气
193 | 电力电缆头 | (1)规格:5*6m2 (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:室外 (4)型号:YJV (5)电压等级(kV):1KV (6)材质、类型:铜芯 | 个 | 2 | 室外景观电气
194 | 电力电缆头 | (1)规格:3*4m2 (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:室外 (4)型号:YJV (5)电压等级(kV):1KV (6)材质、类型:铜芯 | 个 | 4 | 室外景观电气
195 | 电力电缆头 | (1)规格:3*2.5m2 (2)名称:电力电缆头 (3)安装部位:室外 (4)型号:YJV (5)电压等级(kV):1KV (6)材质、类型:铜芯 | 个 | 16 | 室外景观电气
196 | 挖一般土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 841.3 | 室外景观电气
197 | 回填方 | (1)填方粒径要求:满足设计及规范要求 (2)密实度要求:人工摊铺机械夯实 (3)填方材料品种:机制砂 | m3 | 125.2 | 室外景观电气
198 | 回填方 | (1)填方粒径要求:满足设计及规范要求 (2)填方来源、运距:原土回填 (3)密实度要求:人机配合回填碾压 (4)填方材料品种:三类土 | m3 | 572.716 | 室外景观电气
199 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:自卸汽车运土(载重10t以外 运距10km以内) | m3 | 143.384 | 室外景观电气
200 | 塑料管 | (1)连接形式:胶圈接口连接 (2)安装部位:室外 (3)介质:雨水 (4)材质、规格:UPVC双壁波纹管 DN500 | m | 17.75 | 室外雨水
201 | 塑料管 | (1)连接形式:胶圈接口连接 (2)安装部位:室外 (3)介质:雨水 (4)材质、规格:UPVC双壁波纹管 DN400 | m | 81.35 | 室外雨水
202 | 塑料管 | (1)连接形式:胶圈接口连接 (2)安装部位:室外 (3)介质:雨水 (4)材质、规格:UPVC双壁波纹管 DN300 | m | 71.56 | 室外雨水
203 | 塑料管 | (1)连接形式:胶圈接口连接 (2)安装部位:室外 (3)介质:雨水 (4)材质、规格:UPVC双壁波纹管 DN200 | m | 323.6 | 室外雨水
204 | 塑料管 | (1)连接形式:胶圈接口连接 (2)安装部位:室外 (3)介质:雨水 (4)材质、规格:PVC DN100 | m | 116.52 | 室外雨水
205 | 砌筑井 | (1)混凝土强度等级:C25 (2)盖板材质、规格:硬地处 (3)垫层、基础材质及厚度:C15排水井垫层 (4)井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖井座 | 座 | 20 | 室外雨水
206 | 砌筑井 | (1)混凝土强度等级:C25 (2)盖板材质、规格:绿化处 (3)垫层、基础材质及厚度:C15排水井垫层 (4)井盖、井圈材质及规格:树脂复合井盖井座 | 座 | 2 | 室外雨水
207 | 雨水口 | (1)混凝土强度等级:c15 (2)垫层、基础材质及厚度:C15排水井垫层(预拌非泵送普通混凝土) (3)砌筑材料品种、规格:水泥实心砖 (4)砂浆强度等级及配合比:按图纸 (5)雨水箅子及圈口材质、型号、规格:铸铁 | 座 | 50 | 室外雨水
208 | 挖一般土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:槽深2m以内 | m3 | 675.521 | 室外雨水
209 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:150mm砂垫层 | m3 | 63.624 | 室外雨水
210 | 回填方 | (1)填方粒径要求:按设计要求 (2)填方来源、运距:外购 (3)密实度要求:满足设计要求 (4)填方材料品种:机制砂 | m3 | 391.603 | 室外雨水
211 | 回填方 | (1)填方粒径要求: (2)填方来源、运距:原土回填 (3)密实度要求:满足设计要求 (4)填方材料品种: | m3 | 259.212 | 室外雨水
212 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:自卸汽车运土(载重10t以外 运距10km以内) | m3 | 377.576 | 室外雨水
213 | 井字架 | (1)钢管井字架(井深2m以内) | 座 | 17 | 雨水工程
214 | 塑料管 | (1)连接形式:胶圈接口连接 (2)安装部位:室外 (3)介质:雨水 (4)材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN300 (5)压力试验及吹、洗设计要求: | m | 35.6 | 室外污水
215 | 塑料管 | (1)连接形式:胶圈接口连接 (2)安装部位:室外 (3)介质:雨水 (4)材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN200 | m | 228 | 室外污水
216 | 整体化粪池 | (1)材质:整体井池安装(玻璃钢化粪池) (2)型号、规格:30m3 | 座 | 1 | 室外污水
217 | 砌筑井 | (1)混凝土强度等级:C25 (2)盖板材质、规格:硬地处 (3)垫层、基础材质及厚度:C15排水井垫层 (4)井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖井座 | 座 | 12 | 室外污水
218 | 砌筑井 | (1)混凝土强度等级:C25 (2)盖板材质、规格:绿化处 (3)垫层、基础材质及厚度:C15排水井垫层 (4)井盖、井圈材质及规格:树脂复合井盖井座 | 座 | 11 | 室外污水
219 | 挖一般土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:槽深2m以内 | m3 | 367.671 | 室外污水
220 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:150mm砂垫层 | m3 | 32.166 | 室外污水
221 | 回填方 | (1)填方粒径要求:按设计要求 (2)填方来源、运距:外购 (3)密实度要求:满足设计要求 (4)填方材料品种:机制砂 | m3 | 188.024 | 室外污水
222 | 回填方 | (1)填方粒径要求: (2)填方来源、运距:原土回填 (3)密实度要求:满足设计要求 | m3 | 157.155 | 室外污水
223 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:自卸汽车运土(载重10t以外 运距10km以内) | m3 | 187.033 | 室外污水
224 | 井字架 | (1)钢管井字架(井深2m以内) | 座 | 16 | 污水工程
225 | 铸铁管 | (1)连接形式:胶圈接口 (2)安装部位:室外 (3)介质:铸铁给水管 (4)材质、规格:DN150 | m | 123.174 | 室外给水
226 | 铸铁管 | (1)连接形式:胶圈接口 (2)安装部位:室外 (3)介质:铸铁给水管 (4)材质、规格:DN100 | m | 109.466 | 室外给水
227 | 复合管 | (1)连接形式:螺纹 (2)安装部位:室外 (3)介质:钢塑复合管 (4)材质、规格:DN50 | m | 11.65 | 室外给水
228 | 复合管 | (1)连接形式:螺纹 (2)安装部位:室外 (3)介质:钢塑复合管 (4)材质、规格:DN40 | m | 15.3 | 室外给水
229 | 复合管 | (1)连接形式:螺纹 (2)安装部位:室外 (3)介质:钢塑复合管 (4)材质、规格:DN25 | m | 10.3 | 室外给水
230 | 砌筑井 | (1)混凝土强度等级:C25 (2)砂浆强度等级、配合比:1:2(32.5) (3)盖板材质、规格:铸铁井盖井座 (4)垫层、基础材质及厚度:混凝土 | 座 | 3 | 室外给水
231 | 焊接法兰阀门 | (1)连接形式:法兰 (2)材质:铜制 (3)规格、压力等级:闸阀 DN100 | 个 | 3 | 室外给水
232 | 法兰 | (1)连接形式:法兰 (2)材质:铜制 (3)规格、压力等级:法兰 DN100 | 副/片 | 3 | 室外给水
233 | 挖一般土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:槽深2m以内 | m3 | 225.2 | 室外给水
234 | 回填方 | (1)填方粒径要求:按设计要求 (2)填方来源、运距:外购 (3)密实度要求:满足设计要求 (4)填方材料品种:机制砂 | m3 | 243 | 室外给水
235 | 回填方 | (1)填方来源、运距:原土回填 (2)密实度要求:满足设计要求 | m3 | 66 | 室外给水
236 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:自卸汽车运土(载重10t以外 运距10km以内) | m3 | 124.3 | 室外给水
237 | 挖一般土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:槽深2m以内 | m3 | 271.522 | 室外给水
238 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:150mm砂垫层 | m3 | 22.498 | 室外给水
239 | 回填方 | (1)填方粒径要求:按设计要求 (2)填方来源、运距:外购 (3)密实度要求:满足设计要求 (4)填方材料品种:机制砂 | m3 | 120.283 | 室外给水
240 | 回填方 | (1)填方来源、运距:原土回填 (2)密实度要求:满足设计要求 | m3 | 131.826 | 室外给水
241 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:自卸汽车运土(载重10t以外 运距10km以内) | m3 | 119.998 | 室外给水
242 | 人（手）孔井 | (1)盖板材质、规格:铸铁井盖井座 (2)材料品种:人（手）孔井 (3)基础、垫层：材料品种、厚度:混凝土 (4)规格尺寸:按图纸 | 座 | 12 | 室外电气
243 | 电缆保护管 | (1)材质:PVC电工套管(中型) (2)规格:DN40 (3)名称:电缆保护管 (4)敷设方式:埋地 | m | 973.8 | 室外电气
244 | 电缆保护管 | (1)材质:PVC电工套管(中型) (2)规格:DN100 (3)名称:电缆保护管 (4)敷设方式:埋地 | m | 973.8 | 室外电气
245 | 电缆保护管 | (1)材质:PVC电工套管(中型) (2)规格:DN50 (3)名称:电缆保护管 (4)敷设方式:埋地 | m | 10.4 | 室外电气
246 | 铺砂、盖保护板(砖) | (1)规格:铺砂、盖砖 电缆1~2根 (2)种类:无 | m | 486.6 | 室外电气
247 | 电缆保护管 | (1)名称:电缆保护管管枕、包封(电缆保护管 管枕) | m | 486.6 | 室外电气
248 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2米以内 (3)人机配合0.5：9.5 | m3 | 721.28 | 室外电气
249 | 垫层 | (1)厚度:100mm (2)材料品种、规格:C15垫层 | m3 | 46.913 | 室外电气
250 | 回填方 | (1)密实度要求:按设计要求 (2)填方材料品种:细石混凝土 (3)填方粒径要求:按设计要求 (4)填方来源、运距:场外 | m3 | 68.65 | 室外电气
251 | 回填方 | (1)密实度要求:按设计要求 (2)填方材料品种:原土 (3)填方粒径要求:按设计要求 (4)填方来源、运距:场内 | m3 | 425.65 | 室外电气
252 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:自卸汽车运土(载重10t以外 运距10km以内) | m3 | 136.247 | 室外电气
253 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY (2)规格:4*35+1*16mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室外 | m | 36.38 | 电气部分进线
254 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY (2)规格:4×150+1×95mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室外 | m | 18.19 | 电气部分进线
255 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY (2)规格:4*95+1*50mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室外 | m | 18.19 | 电气部分进线
256 | 电力电缆 | (1)型号:WDZ-YJY (2)规格:4*120+1*70mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV (6)敷设方式、部位:室外 | m | 36.38 | 电气部分进线
257 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:65 (3)名称:配管 (4)配置形式:埋地 | m | 35 | 电气部分进线
258 | 配管 | (1)材质:SC (2)规格:100 (3)名称:配管 (4)配置形式:埋地 | m | 72.76 | 电气部分进线
259 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2×1.5mm2 (3)名称:配线 (4)型号:WDZBN-RVSP (5)配线形式:管内穿放 (6)配线部位:室外 (7)配线线制:穿多芯软导线 | m | 687 | 消防部分进线
260 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:配线 (4)型号:WDZBN-BYJ (5)配线形式:管内穿放 (6)配线部位:室外 (7)配线线制:穿动力线 | m | 458 | 消防部分进线
261 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2×2.5mm2 (3)名称:配线 (4)型号:WDZBN-KYY (5)配线形式:管内穿放 (6)配线部位:室外 (7)配线线制:穿多芯软导线 | m | 229 | 消防部分进线
262 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.5mm2 (3)名称:配线 (4)型号:WDZBN-RYS (5)配线形式:管内穿放 (6)配线部位:室外 (7)配线线制:穿多芯软导线 | m | 229 | 消防部分进线
263 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:6mm2 (3)名称:配线 (4)型号:WDZBN-BYJ (5)配线形式:管内穿放 (6)配线部位:室外 (7)配线线制:穿动力线 | m | 458 | 消防部分进线
264 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.5mm2 (3)名称:配线 (4)型号:WDZBN-RYS (5)配线形式:管内穿放 (6)配线部位:室外 (7)配线线制:穿多芯软导线 | m | 229 | 消防部分进线
265 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2*1.5mm2 (3)名称:配线 (4)型号:WDZB-RYS (5)配线形式:管内穿放 (6)配线部位:室外 (7)配线线制:穿多芯软导线 | m | 229 | 消防部分进线
266 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2×1.0mm2 (3)名称:配线 (4)型号:WDZB-RYYP (5)配线形式:管内穿放 (6)配线部位:室外 (7)配线线制:穿多芯软导线 | m | 229 | 消防部分进线
267 | 消火栓钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:热镀锌普通钢管 DN100 (4)钢管镀锌设计要求:消火栓管 | m | 260.629 | 室外消防水
268 | 水喷淋钢管 | (1)连接形式:沟槽连接 (2)安装部位:室内 (3)材质、规格:热镀锌普通钢管 DN100 (4)钢管镀锌设计要求:喷淋管 | m | 81 | 室外消防水
269 | 室外消火栓 | (1)型号、规格:室外地上式消火栓(公称直径150mm 干管安装) | 套 | 2 | 室外消防水
270 | 管道刷油 | (1)除锈级别:轻锈 (2)油漆品种:管道刷油(调和漆 第二遍) (3)涂刷遍数、漆膜厚度:管道刷油(沥青漆 第二遍) | m2 | 476.223 | 室外消防水
271 | 焊接法兰阀门 | (1)连接形式:法兰连接 (2)材质:铜质 (3)规格、压力等级:闸阀 DN100 | 个 | 6 | 室外消防水
272 | 法兰 | (1)材质:碳钢 (2)连接形式:法兰 (3)规格、压力等级:碳钢平焊法兰 DN100 | 副/片 | 6 | 室外消防水
273 | 消防水泵接合器 | (1)安装部位:室外 (2)型号、规格:消防水泵接合器(地上式 DN100) | 套 | 1 | 室外消防水
274 | 混凝土井 | (1)垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝土 (2)底板、基础材质及厚度:200mm厚C25混凝土现浇底板 (3)混凝土强度等级:C15、C25混凝土 (4)砖砌体:砖砌体（m3）（MU10级砖M10水泥砂浆） (5)盖板、基础材质及厚度:150mm厚C25混凝土预制盖板 (6)预制混凝土钢筋:圆钢筋 φ10以内 (7)集水坑:成品混凝土管插φ300 (8)井盖、井圈材质及规格:井盖、井箅安装(检查井井盖、座 普通铸铁) (9)砌筑圆形闸阀井(DN100~DN150) | 座 | 6 | 室外消防水
275 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2米以内 | m3 | 367.678 | 室外消防水
276 | 垫层 | (1)厚度:100mm (2)材料品种、规格:机制砂 | m3 | 25.622 | 室外消防水
277 | 回填方 | (1)密实度要求:按设计要求 (2)填方材料品种:机制砂 (3)填方粒径要求:按设计要求 (4)填方来源、运距:场外 | m3 | 166.544 | 室外消防水
278 | 回填方 | (1)密实度要求:按设计要求 (2)填方材料品种:原土 (3)填方粒径要求:按设计要求 (4)填方来源、运距:场内 | m3 | 192.166 | 室外消防水
279 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:自卸汽车运土(载重10t以外 运距10km以内) | m3 | 146.798 | 室外消防水
园林绿化与景观工程 | [5 empty] | 403122
280 | 种植土回(换)填 | (1)弃土运距:无 (2)回填土质要求:一级种植土 (3)取土运距:投标人根据现场实际情况自行考虑 (4)回填厚度:500mm (5)弃渣运距:投标人根据现场实际情况自行考虑 | m3 | 880.5 | 室外绿化
281 | 整理绿化用地 | (1)回填土质要求:一级种植土 (2)取土运距:投标人根据现场实际情况自行考虑 (3)回填厚度:500mm (4)找平找坡要求:按设计要求平整、修坡到位 (5)弃渣运距:暂定10Km，工程结算时根据实际运距据实调整（投标人根据现场实际情况自行考虑） | m2 | 1761 | 室外绿化
282 | 栽植乔木 | (1)种类:香樟A (2)胸径或干径:胸径22cm (3)株高、冠径:高度8-9m，冠幅5m (4)起挖方式:栽植乔木（带土球）土球直径120cm以内 (5)养护期:成活养护期半年日常养护期半年 (6)基肥:50KG/株 | 株 | 8 | 室外绿化
283 | 栽植乔木 | (1)种类:乌桕C (2)胸径或干径:胸径20cm (3)株高、冠径:高度5-6m，冠幅4-4.5m (4)起挖方式:栽植乔木（带土球） 土球直径100cm以内 (5)养护期:成活养护期半年日常养护期半年 (6)基肥:40KG/株 | 株 | 3 | 室外绿化
284 | 栽植乔木 | (1)种类:台湾栾树 (2)胸径或干径:胸径13cm (3)株高、冠径:高度5-6m，冠幅4-4.5m (4)起挖方式:栽植乔木（带土球） 土球直径70cm以内 (5)养护期:成活养护期半年日常养护期半年 (6)基肥:30KG/株 | 株 | 9 | 室外绿化
285 | 栽植乔木 | (1)种类:桂花B (2)胸径或干径:胸径10cm (3)株高、冠径:高度3-3.5m，冠幅3-3.5m (4)起挖方式:栽植乔木（带土球） 土球直径50cm以内 (5)养护期:成活养护期半年日常养护期半年 (6)基肥:30KG/株 | 株 | 6 | 室外绿化
286 | 栽植乔木 | (1)种类:鸡爪槭C (2)胸径或干径:胸径12-13cm (3)株高、冠径:高度2.5-3m，冠幅2.5-3m (4)起挖方式:栽植乔木（带土球） 土球直径70cm以内 (5)养护期:成活养护期半年日常养护期半年 (6)基肥:30KG/株 | 株 | 2 | 室外绿化
287 | 栽植乔木 | (1)种类:丛生香橼B (2)胸径或干径:胸径9-10cm (3)株高、冠径:高度3-3.5m，冠幅3.5-4m (4)起挖方式:栽植乔木（带土球） 土球直径50cm以内 (5)养护期:成活养护期半年日常养护期半年 (6)基肥:30KG/株 | 株 | 3 | 室外绿化
288 | 栽植乔木 | (1)种类:日本红枫 (2)胸径或干径:胸径10cm (3)株高、冠径:高度1.8-2m，冠幅2m (4)起挖方式:栽植乔木（带土球） 土球直径50cm以内 (5)养护期:成活养护期半年日常养护期半年 (6)基肥:30KG/株 | 株 | 2 | 室外绿化
289 | 栽植灌木 | (1)种类:杨梅A (2)根盘直径:栽植灌木（带土球） 土球直径140cm以内(3)起挖方式:无 (4)养护期:成活养护期半年日常养护期半年 (5)冠丛高:高度3.5m (6)蓬径:冠幅3-3.5m (7)基肥:50KG/株 | 株 | 1 | 室外绿化
290 | 栽植灌木 | (1)种类:丛生紫薇 (2)根盘直径:栽植灌木（带土球） 土球直径140cm以内 (3)起挖方式:无 (4)养护期:成活养护期半年日常养护期半年 (5)冠丛高:高度3-3.5m (6)蓬径:冠幅2.5-3m (7)基肥:50KG/株 | 株 | 8 | 室外绿化
291 | 栽植灌木 | (1)种类:茶花 (2)根盘直径:栽植灌木（带土球） 土球直径70cm以内 (3)起挖方式:无 (4)养护期:成活养护期半年日常养护期半年 (5)冠丛高:高度2m (6)蓬径:冠幅1.5-1.8m (7)基肥:30KG/株 | 株 | 6 | 室外绿化
292 | 栽植竹类 | (1)竹种类:南天竹丛 (2)养护期:成活养护期半年日常养护期半年 (3)竹胸径或根盘丛径:高度1.3m，冠幅1.3-1.5，栽植竹类（丛生竹）（根盘丛径70cm以内) (4)基肥:30KG/株 | 株/丛 | 10 | 室外绿化
293 | 栽植灌木 | (1)种类:海桐球A (2)根盘直径:栽植灌木（带土球） 土球直径120cm以内 (3)起挖方式:无 (4)养护期:成活养护期半年日常养护期半年 (5)冠丛高:高度1.6m (6)蓬径:冠幅1.8m (7)基肥:40KG/株 | 株 | 8 | 室外绿化
294 | 栽植灌木 | (1)种类:海桐球B (2)根盘直径:栽植灌木（带土球） 土球直径80cm以内 (3)起挖方式:无 (4)养护期:成活养护期半年日常养护期半年 (5)冠丛高:高度1.2m (6)蓬径:冠幅1.3m (7)基肥:30KG/株 | 株 | 9 | 室外绿化
295 | 栽植灌木 | (1)种类:红继木球A (2)根盘直径:栽植灌木（带土球） 土球直径80cm以内 (3)起挖方式:无 (4)养护期:成活养护期半年日常养护期半年 (5)冠丛高:高度1.2m (6)蓬径:冠幅1.2m (7)基肥:30KG/株 | 株 | 11 | 室外绿化
296 | 栽植灌木 | (1)种类:红继木球B (2)根盘直径:栽植灌木（带土球） 土球直径50cm以内 (3)起挖方式:无 (4)养护期:成活养护期半年日常养护期半年 (5)冠丛高:高度0.8m (6)蓬径:冠幅0.8m (7)基肥:30KG/株 | 株 | 6 | 室外绿化
297 | 栽植灌木 | (1)种类:亮晶女贞球 (2)根盘直径:栽植灌木（带土球） 土球直径60cm以内 (3)起挖方式:无 (4)养护期:成活养护期半年日常养护期半年 (5)冠丛高:高度1m (6)蓬径:冠幅1m (7)基肥:30KG/株 | 株 | 22 | 室外绿化
298 | 栽植灌木 | (1)种类:银姬小蜡球B (2)根盘直径:栽植灌木（带土球） 土球直径60cm以内 (3)起挖方式:无 (4)养护期:成活养护期半年日常养护期半年 (5)冠丛高:高度1m (6)蓬径:冠幅1m (7)基肥:30KG/株 | 株 | 5 | 室外绿化
299 | 栽植灌木 | (1)种类:龟甲冬青球 (2)根盘直径:栽植灌木（带土球） 土球直径50cm以内 (3)起挖方式:无 (4)养护期:成活养护期半年日常养护期半年 (5)冠丛高:高度0.8m (6)蓬径:冠幅0.8m (7)基肥:30KG/株 | 株 | 15 | 室外绿化
300 | 栽植竹类 | (1)竹种类:小刚竹 (2)竹胸径或根盘丛径:胸径2-3cm，高度3m，栽植竹类（丛生竹）（根盘丛径30cm以内) (3)养护期:成活养护期半年日常养护期半年 (4)基肥:10KG/株 | 株/丛 | 603 | 室外绿化
301 | 栽植色带 | (1)苗木、花卉种类:沿阶草 (2)单位面积株数:110株/m2,密植 (3)株高或蓬径:高度10，冠幅10 (4)养护期:成活养护期半年日常养护期半年 (5)基肥:10KG/m2 | m2 | 161 | 室外绿化
302 | 栽植色带 | (1)苗木、花卉种类:小叶女贞 (2)单位面积株数:64株/m2,密植 (3)株高或蓬径:高度30，冠幅20 (4)养护期:成活养护期半年日常养护期半年 (5)基肥:10KG/m2 | m2 | 100 | 室外绿化
303 | 栽植色带 | (1)苗木、花卉种类:金边黄杨 (2)单位面积株数:81株/m2,密植 (3)株高或蓬径:高度30，冠幅15 (4)养护期:成活养护期半年日常养护期半年 (5)基肥:10KG/m2 | m2 | 63 | 室外绿化
304 | 栽植色带 | (1)苗木、花卉种类:毛杜鹃 (2)单位面积株数:81株/m2,密植 (3)株高或蓬径:高度30，冠幅15 (4)养护期:成活养护期半年日常养护期半年 (5)基肥:10KG/m2 | m2 | 87 | 室外绿化
305 | 栽植色带 | (1)苗木、花卉种类:金边六月雪 (2)单位面积株数:81株/m2,密植 (3)株高或蓬径:高度25，冠幅15 (4)苗木、花卉种类:金边六月雪 (5)基肥:10KG/m2 | m2 | 124 | 室外绿化
306 | 栽植色带 | (1)苗木、花卉种类:红叶石楠 (2)单位面积株数:81株/m2,密植 (3)株高或蓬径:高度35，冠幅15 (4)养护期:成活养护期半年日常养护期半年 (5)基肥:10KG/m2 | m2 | 57 | 室外绿化
307 | 栽植色带 | (1)苗木、花卉种类:细叶十大功劳 (2)单位面积株数:64株/m2,密植 (3)株高或蓬径:高度40，冠幅20 (4)养护期:成活养护期半年日常养护期半年 (5)基肥:10KG/m2 | m2 | 18 | 室外绿化
308 | 栽植色带 | (1)苗木、花卉种类:红继木 (2)单位面积株数:81株/m2,密植 (3)株高或蓬径:高度30，冠幅15 (4)养护期:成活养护期半年日常养护期半年 (5)基肥:10KG/m2 | m2 | 17 | 室外绿化
309 | 铺种草皮 | (1)草皮种类:马尼拉草 (2)铺种方式:满铺（无露土） (3)养护期:成活养护期半年日常养护期半年 (4)基肥:5KG/m2 | m2 | 1134 | 室外绿化
310 | 点风景石 | (1)石料种类:黑山石 (2)石料规格、重量:700x710x280cm、760x1240x340cm、600x350x300cm (3)砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 | 块 | 14 | 室外绿化
311 | 树木支撑架 | (1)支撑架1 (2)支撑类型、材质:镀锌钢管 (3)支撑材料规格:50mm*3m钢管、60*6m钢圈 (4)单株支撑材料数量:四角桩 | 株 | 22 | 室外绿化
312 | 树木支撑架 | (1)支撑架2 (2)支撑类型、材质:镀锌钢管 (3)支撑材料规格:50mm*3m钢管、1cm L=10m的钢丝绳(四根) (4)单株支撑材料数量:四角桩 | 株 | 11 | 室外绿化
313 | 草绳绕树干 | (1)胸径(干径):20cm (2)草绳所绕树干高度:2.5m (3)缠绕方式:满绕 | 株 | 3 | 室外绿化
314 | 草绳绕树干 | (1)胸径(干径):22cm (2)草绳所绕树干高度:2.5m (3)缠绕方式:满绕 | 株 | 8 | 室外绿化
绿化喷灌 | [5 empty] | 37351
315 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室外 (3)介质:喷灌 (4)材质、规格:室外塑料PE给水管 DN25 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、保压实验 (6)警示带形式:无 | m | 75 | 绿化喷灌
316 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室外 (3)介质:喷灌 (4)材质、规格:室外塑料PE给水管 DN32 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、保压实验 (6)警示带形式:无 | m | 44.5 | 绿化喷灌
317 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室外 (3)介质:喷灌 (4)材质、规格:室外塑料PE给水管 DN40 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、保压实验 (6)警示带形式:无 | m | 50 | 绿化喷灌
318 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室外 (3)介质:喷灌 (4)材质、规格:室外塑料PE给水管 DN50 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、保压实验 (6)警示带形式:无 | m | 20 | 绿化喷灌
319 | 砌筑井 | (1)砌筑材料品种、规格、强度等级:实心混凝土砌块M7.5以上 (2)砂浆强度等级、配合比:1:2(32.5) (3)盖板材质、规格:铸铁井盖井座 (4)垫层、基础材质及厚度:C15混凝土 (6)勾缝、抹面要求:抹灰砂浆压光 (7)防渗、防水要求:无渗漏 (8)井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖 (9)踏步材质、规格:防锈 | 座 | 3 | 绿化喷灌
320 | 喷泉喷头 | (1)名称:喷泉喷头(普通喷头 洒水栓 DN25) (2)材质:无 (3)规格、压力等级:DN25 (4)连接形式:无 | 个 | 10 | 绿化喷灌
321 | 水表 | (1)附件配置:无 (2)连接形式:水表组 (3)安装部位(室内外):室外 (4)型号、规格:DN50 | 组/个 | 1 | 绿化喷灌
322 | 挖一般土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:槽深2m以内 | m3 | 174.525 | 绿化喷灌
323 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:C15、150mm混凝土垫层 | m3 | 18.246 | 绿化喷灌
324 | 回填方 | (1)填方粒径要求:按设计要求 (2)填方来源、运距:外购 (3)密实度要求:满足设计要求 (4)填方材料品种:种植土 | m3 | 65.369 | 绿化喷灌
325 | 回填方 | (1)填方粒径要求:按设计要求 (2)填方来源、运距:原土回填 (3)密实度要求:满足设计要求 (4)填方材料品种:种植土 | m3 | 91.164 | 绿化喷灌
326 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:自卸汽车运土(载重10t以外 运距10km以内) （3）弃土点：自行考虑 | m3 | 69.739 | 绿化喷灌
装修工程-室外总体 | [5 empty] | 1566137
327 | 碎石 | (1)厚度:不低于200mm (2)石料规格:碎石粒径不低于10mm | m2 | 649.8 | 室外道路
328 | 水泥混凝土 | (1)厚度:满足设计、图纸要求 (2)混凝土强度等级:满足设计、图纸要求 (3)嵌缝材料:沥青填缝 | m2 | 649.8 | 室外道路
329 | 透层、粘层 | (1)材料品种:快裂洒布型乳化沥青(PC-3)、5mm (2)喷油量:0.3~0.6L/m2 | m2 | 649.8 | 室外道路
330 | 沥青混凝土 | (1)沥青品种:石油沥青60-100# (2)厚度:满足设计、图纸要求 (3)沥青混凝土种类:粗粒式沥青混凝土、AC-25C (4)石料粒径:Φ0~25mm (5)掺和料:碎石、矿粉 (6)沥青混凝土运距:暂定10KM，工程结算时根据实际运距据实调整 | m2 | 649.8 | 室外道路
331 | 透层、粘层 | (1)材料品种:乳化沥青粘层油 (2)喷油量:0.3~0.6L/m2 | m2 | 649.8 | 室外道路
332 | 沥青混凝土 | (1)沥青品种:石油沥青60-100# (2)厚度:满足设计、图纸要求 (3)沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土、AC-13C (4)石料粒径:Φ0~15mm (5)掺和料:碎石、矿粉 (6)沥青混凝土运距:暂定10KM，工程结算时根据实际运距据实调整 | m2 | 649.8 | 室外道路
333 | 大型机械设备进出场及安拆 | (1)特征描述:无 | 项 | 1 | 室外道路
334 | 平整场地 | (1)土壤类别:三类土 (2)弃土运距:暂定10Km，工程结算时根据实际运距据实调整 (3)取土运距:暂定10Km，工程结算时根据实际运距据实调整 | m2 | 2501.304 | 室外铺装
335 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:碎石（灌砂）、100mm | m3 | 250.13 | 室外铺装
336 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C15 | m3 | 300.156 | 室外铺装
337 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:25mm、1:3水泥砂浆结合层，5mm厚、纯水泥膏一道 (2)面层材料品种、规格、颜色:仿荔枝面芝麻灰生态石、600×300×18mm (3)嵌缝材料种类:干水泥擦缝 (4)防护层材料种类:六面防护 (5)酸洗、打蜡要求:表面无返碱 | m2 | 2402.474 | 室外铺装
338 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:25mm、1:3水泥砂浆结合层，5mm厚、纯水泥膏一道 (2)面层材料品种、规格、颜色:仿荔枝面芝麻黑生态石、600×300×18mm (3)嵌缝材料种类:干水泥擦缝 (4)防护层材料种类:六面防护 (5)酸洗、打蜡要求:表面无返碱 | m2 | 78.846 | 室外铺装
339 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:25mm、1:3水泥砂浆结合层，5mm厚、纯水泥膏一道 (2)面层材料品种、规格、颜色:仿烧面福鼎黑生态石、600×300×18mm (3)嵌缝材料种类:干水泥擦缝 (4)防护层材料种类:六面防护 (5)酸洗、打蜡要求:表面无返碱 | m2 | 5.221 | 室外铺装
340 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:25mm、1:3水泥砂浆结合层，5mm厚、纯水泥膏一道 (2)面层材料品种、规格、颜色:仿烧面福鼎黑生态石、600×150×18mm (3)嵌缝材料种类:干水泥擦缝 (4)防护层材料种类:六面防护 (5)酸洗、打蜡要求:表面无返碱 | m2 | 13.683 | 室外铺装
341 | 石材零星项目 | (1)工程部位:地面 (2)结合层厚度、材料种类:25mm、1:3水泥砂浆结合层，5mm厚、纯水泥膏一道 (3)面层材料品种、规格、颜色:仿烧面福鼎黑生态石、150×150×18mm (4)勾缝材料种类:干水泥擦缝 (4)防护层材料种类:六面防护 (5)酸洗、打蜡要求:表面无返碱 | m2 | 0.09 | 室外铺装
342 | 石材零星项目 | (1)工程部位:地面 (2)结合层厚度、材料种类:25mm、1:3水泥砂浆结合层，5mm厚、纯水泥膏一道 (3)面层材料品种、规格、颜色:仿荔枝面芝麻黑生态石、450×300×18mm (4)勾缝材料种类:干水泥擦缝 (5)防护材料种类:六面防护 (6)酸洗、打蜡要求:表面无返碱 | m2 | 0.54 | 室外铺装
343 | 石材零星项目 | (1)工程部位:地面 (2)结合层厚度、材料种类:25mm、1:3水泥砂浆结合层，5mm厚、纯水泥膏一道 (3)面层材料品种、规格、颜色:仿荔枝面芝麻黑生态石、750×300×18mm (4)勾缝材料种类:干水泥擦缝 (4)防护层材料种类:六面防护 (5)酸洗、打蜡要求:表面无返碱 | m2 | 0.45 | 室外铺装
344 | 楼（地）面变形缝 | (1)嵌缝材料种类:调色耐候胶、5mm (2)止水带材料种类:无 (3)盖缝材料:镀锌铁皮盖板 | m | 1000 | 室外铺装
345 | 楼（地）面变形缝 | (1)嵌缝材料种类:耐候胶、15mm宽 (2)止水带材料种类:泡沫板嵌条 (3)盖缝材料:镀锌铁皮盖板 | m | 253 | 室外铺装
346 | 平整场地 | (1)土壤类别:三类土 (2)弃土运距:暂定10Km，工程结算时根据实际运距据实调整 (3)取土运距:暂定10Km，工程结算时根据实际运距据实调整 | m2 | 53.177 | 停车位
347 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:碎石（灌砂）、180mm | m3 | 9.572 | 停车位
348 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C15 | m3 | 9.572 | 停车位
349 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30mm、1:1黄土粗砂 (2)面层材料品种、规格、颜色:浅绿色井字格植草砖、250×190×70mm (3)防护层材料种类:六面防护 (4)酸洗、打蜡要求:表面无返碱 | m2 | 46.222 | 停车位
350 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:50mm、1:3水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:荔枝面芝麻灰花岗岩、600×150×50mm (3)嵌缝材料种类:干水泥擦缝 (4)防护层材料种类:无（六面防护） (5)酸洗、打蜡要求:表面无返碱 | m2 | 6.955 | 停车位
351 | 塑料管 | (1)连接形式:粘接 (2)安装部位:植草砖底部 (3)介质:无 (4)材质、规格:PVC-U排水管、DN50 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 (6)警示带形式:无 (7)阻火圈设计要求:无 | m | 46.5 | 停车位
352 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:50mm、1:3水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:芝麻白花岗岩烧面压顶底座、900X500X300mm，石材磨大圆边、 大斜边 (3)嵌缝材料种类:干水泥擦缝 (4)防护层材料种类:无（六面防护） (5)酸洗、打蜡要求:表面无返碱 | m2 | 87.6 | 停车位
353 | 石材栏杆、扶手 | (1)栏杆的规格:高度1100mm（不含柱头250mm） (2)安装间距:1780mm (3)扶手类型规格:芝麻白花岗岩烧面立柱、220×220mm，芝麻白花岗岩烧面、1900×200×100mm，芝麻白花岗岩烧面（阴刻10mm）、1900×510×100mm | m（只、个） | 175.2 | 石栏杆 TY-2.01.1-1
354 | 直形墙 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C25P6 | m3 | 9.225 | 河道挡墙 TY1.01.2-3
355 | 墙模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 (2)止水措施:无 | m2 | 57.6 | 河道挡墙 TY1.01.2-3
356 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:50mm、1:3水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:芝麻白菠萝面石板桥、2635×500×300mm (3)嵌缝材料种类:干水泥擦缝 (4)防护层材料种类:六面防护 (5)酸洗、打蜡要求:表面无返碱 | m2 | 66.929 | 石板桥1
357 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:50mm、1:3水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:芝麻白菠萝面石板桥、4050×500×300mm (3)嵌缝材料种类:干水泥擦缝 (4)防护层材料种类:六面防护 (5)酸洗、打蜡要求:表面无返碱 | m2 | 67.838 | 石板桥1
358 | 成品花箱 | (1)饰面材料种类:成品花箱安装、450×300×3300mm (2)土质类别:种植土 (3)混凝土、砂浆强度等级、配合比:无 (4)池壁材料种类、规格:无 | 个 | 2 | 石板桥1
359 | 成品花箱 | (1)饰面材料种类:成品花箱安装、450×300×3000mm (2)土质类别:种植土 (3)混凝土、砂浆强度等级、配合比:无 (4)池壁材料种类、规格:无 | 个 | 2 | 石板桥1
360 | 预埋铁件 | (1)钢材种类:Q235 (2)规格:方钢管支架、5mm，锚固钢筋固定、φ14mm，钢板预埋、10mm (3)铁件尺寸:方钢管支架、100×50mm@600 ，锚固钢筋固定、4φ14L=150，钢板预埋、200×200mm | t | 0.238 | 石板桥1
361 | 金属面油漆 | (1)构件名称:预埋铁件 (2)腻子种类、遍数:无 (3)防护材料种类:无 (4)油漆品种、遍数:红丹防锈漆一遍 | m2 | 6.514 | 石板桥1
362 | 浆砌块料 | (1)砂浆强度等级:M7.5浆砌 (2)部位:石桥板 (3)材料品种、规格:MU10条石饰面、200mm (4)泄水孔材料品种、规格:无 (5)滤水层要求:无 (6)沉降缝要求:无 | m3 | 7.168 | 石板桥1
363 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C15 | m3 | 5.054 | 台阶基础
364 | 零星砌砖 | (1)零星砌砖名称、部位:台阶侧墙 (2)砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石普通砖、240×115×53mm (3)砂浆强度等级、配合比:砌筑水泥砂浆、M7.5(42.5) | m3 | 2.495 | 台阶基础
365 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C15 | m3 | 2.43 | 台阶基础
366 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:碎石（灌砂）、100mm | m3 | 3.821 | 台阶
367 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C15 | m3 | 5.731 | 台阶
368 | 台阶 | (1)踏步高、宽:350×140mm (2)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (3)混凝土强度等级:C15 | m3 | 2.74 | 台阶
369 | 石材台阶面 | (1)结合层材料种类:30mm、1:2.5水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:荔枝面芝麻灰花岗岩、1200×350×50mm，石材磨小圆边、倒边 (3)勾缝材料种类:干水泥擦缝 (4)防滑条材料种类、规格:切割防滑槽、2道 (5)防护材料种类:防护层材料种类:六面防护 (6)酸洗、打蜡要求:表面无返碱 | m2 | 11.97 | 台阶a
370 | 石材台阶面 | (1)结合层材料种类:30mm、1:2.5水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:荔枝面芝麻灰花岗岩、1200×140×30mm (3)勾缝材料种类:干水泥擦缝 (4)防滑条材料种类、规格:切割防滑槽、2道 (5)防护材料种类:防护层材料种类:六面防护 (6)酸洗、打蜡要求:表面无返碱 | m2 | 4.788 | 台阶a
371 | 石材零星项目 | (1)工程部位:台阶 (2)结合层厚度、材料种类:20mm、1:3干硬性水泥砂浆 (3)面层材料品种、规格、颜色:荔枝面芝麻灰花岗岩、300×510×30mm (4)勾缝材料种类:干水泥擦缝 (5)防护层材料种类:六面防护 (6)酸洗、打蜡要求:表面无返碱 | m2 | 0.612 | 台阶a
372 | 石材零星项目 | (1)工程部位:台阶 (2)结合层厚度、材料种类:20mm、1:3干硬性水泥砂浆 (3)面层材料品种、规格、颜色:荔枝面芝麻灰花岗岩、740×300×30mm (4)勾缝材料种类:干水泥擦缝 (5)防护层材料种类:六面防护 (6)酸洗、打蜡要求:表面无返碱 | m2 | 0.888 | 台阶a
373 | 小型构件项目找平抹灰 | (1)基层类型、部位:墙面 (2)界面剂类型:水泥砂浆 (3)找平的砂浆厚度、配合比:20mm、1:3干硬性水泥砂浆 | m2 | 4.639 | 台阶a
374 | 石材零星项目 | (1)基层类型、部位:墙面 (2)安装方式:5mm、1:1水泥砂浆 (3)面层材料品种、规格、颜色:芝麻灰花岗岩、600×470×30mm (4)缝宽、嵌缝材料种类:干水泥擦缝 (5)防护层材料种类:六面防护 (6)酸洗、打蜡要求:表面无返碱 | m2 | 2.256 | 台阶a
375 | 石材零星项目 | (1)基层类型、部位:墙面 (2)安装方式:5mm、1:1水泥砂浆 (3)面层材料品种、规格、颜色:芝麻灰花岗岩、510×470×30mm (4)缝宽、嵌缝材料种类:干水泥擦缝 (5)防护层材料种类:六面防护 (6)酸洗、打蜡要求:表面无返碱 | m2 | 0.959 | 台阶a
376 | 石材零星项目 | (1)基层类型、部位:墙面 (2)安装方式:5mm、1:1水泥砂浆 (3)面层材料品种、规格、颜色:芝麻灰花岗岩、470×345×30mm (4)缝宽、嵌缝材料种类:干水泥擦缝 (5)防护层材料种类:六面防护 (6)酸洗、打蜡要求:表面无返碱 | m2 | 0.56 | 台阶a
377 | 石材零星项目 | (1)基层类型、部位:墙面 (2)安装方式:5mm、1:1水泥砂浆 (3)面层材料品种、规格、颜色:芝麻灰花岗岩、345×335×30mm (4)缝宽、嵌缝材料种类:干水泥擦缝 (5)防护层材料种类:六面防护 (6)酸洗、打蜡要求:表面无返碱 | m2 | 0.368 | 台阶a
378 | 石材零星项目 | (1)基层类型、部位:墙面 (2)安装方式:5mm、1:1水泥砂浆 (3)面层材料品种、规格、颜色:荔枝面芝麻灰花岗岩、30×150mm (4)缝宽、嵌缝材料种类:干水泥擦缝 (5)防护层材料种类:六面防护 (6)酸洗、打蜡要求:表面无返碱 | m2 | 0.496 | 台阶a
379 | 石材零星项目 | (1)基层类型、部位:墙面 (2)安装方式:5mm、1:1水泥砂浆 (3)面层材料品种、规格、颜色:荔枝面芝麻灰花岗岩、500×600×30mm (4)缝宽、嵌缝材料种类:干水泥擦缝 (5)防护层材料种类:六面防护 (6)酸洗、打蜡要求:表面无返碱 | m2 | 0.6 | 台阶a
380 | 石材台阶面 | (1)结合层材料种类:30mm、1:2.5水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:荔枝面芝麻灰花岗岩、1200×420×50mm，石材磨小圆边、倒边 (3)勾缝材料种类:干水泥擦缝 (4)防滑条材料种类、规格:切割防滑槽、2道 (5)防护层材料种类:六面防护 (6)酸洗、打蜡要求:表面无返碱 | m2 | 21.72 | 台阶B
381 | 石材台阶面 | (1)结合层材料种类:30mm、1:2.5水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:荔枝面芝麻灰花岗岩、1200×145×30mm (3)勾缝材料种类:干水泥擦缝 (4)防滑条材料种类、规格:切割防滑槽、2道 (5)防护材料种类:六面防护 | m2 | 7.874 | 台阶B
382 | 石材零星项目 | (1)工程部位:台阶 (2)结合层厚度、材料种类:20mm、1:3干硬性水泥砂浆 (3)面层材料品种、规格、颜色:芝麻灰花岗岩、300×820×30mm (4)勾缝材料种类:干水泥擦缝 (5)防护层材料种类:无（六面防护） (6)酸洗、打蜡要求:表面无返碱 | m2 | 2.46 | 台阶B
383 | 石材零星项目 | (1)工程部位:台阶 (2)结合层厚度、材料种类:20mm、1:3干硬性水泥砂浆 (3)面层材料品种、规格、颜色:芝麻灰花岗岩、300×600×30mm (4)勾缝材料种类:干水泥擦缝 (5)防护层材料种类:无（六面防护） (6)酸洗、打蜡要求:表面无返碱 | m2 | 1.8 | 台阶B
384 | 小型构件项目找平抹灰 | (1)基层类型、部位:墙面 (2)界面剂类型:无 (3)找平的砂浆厚度、配合比:20mm、1:3干硬性水泥砂浆 | m2 | 12.171 | 台阶B
385 | 石材零星项目 | (1)基层类型、部位:墙面 (2)安装方式:5mm、1:1水泥砂浆 (3)面层材料品种、规格、颜色:芝麻灰花岗岩、575×490×30mm (4)缝宽、嵌缝材料种类:干水泥擦缝 (5)防护层材料种类:六面防护 (6)酸洗、打蜡要求:表面无返碱 | m2 | 2.818 | 台阶B
386 | 石材零星项目 | (1)基层类型、部位:墙面 (2)安装方式:5mm、1:1水泥砂浆 (3)面层材料品种、规格、颜色:芝麻灰花岗岩、490×425×30mm (4)缝宽、嵌缝材料种类:干水泥擦缝 (5)防护层材料种类:六面防护 (6)酸洗、打蜡要求:表面无返碱 | m2 | 7.013 | 台阶B
387 | 石材零星项目 | (1)基层类型、部位:墙面 (2)安装方式:5mm、1:1水泥砂浆 (3)面层材料品种、规格、颜色:芝麻灰花岗岩、345×335×30mm (4)缝宽、嵌缝材料种类:干水泥擦缝 (5)防护层材料种类:六面防护 (6)酸洗、打蜡要求:表面无返碱 | m2 | 0.94 | 台阶B
388 | 石材零星项目 | (1)基层类型、部位:墙面 (2)安装方式:5mm、1:1水泥砂浆 (3)面层材料品种、规格、颜色:荔枝面芝麻灰花岗岩、30×150mm (4)缝宽、嵌缝材料种类:干水泥擦缝 (5)防护层材料种类:六面防护 (6)酸洗、打蜡要求:表面无返碱 | m2 | 1.4 | 台阶B
389 | 石材零星项目 | (1)基层类型、部位:墙面 (2)安装方式:5mm、1:1水泥砂浆 (3)面层材料品种、规格、颜色:荔枝面芝麻灰花岗岩、500×600×30mm (4)缝宽、嵌缝材料种类:干水泥擦缝 (5)防护层材料种类:六面防护 (6)酸洗、打蜡要求:表面无返碱 | m2 | 1.5 | 台阶B
390 | 石材台阶面 | (1)结合层材料种类:30mm、1:2.5水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:荔枝面芝麻灰花岗岩、1200×370×50mm，石材磨小圆边、倒边 (3)勾缝材料种类:干水泥擦缝 (4)防滑条材料种类、规格:切割防滑槽、2道 (5)防护层材料种类:六面防护 | m2 | 4.515 | 台阶c
391 | 石材台阶面 | (1)结合层材料种类:30mm、1:2.5水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:荔枝面芝麻灰花岗岩、350×145×30mm (3)勾缝材料种类:干水泥擦缝 (4)防滑条材料种类、规格:无 (5)防护层材料种类:六面防护 | m2 | 1.871 | 台阶c
392 | 石材楼梯面层 | (1)粘结层厚度、材料种类:25mm、1:2.5水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:荔枝面芝麻灰花岗岩、1200×320×25mm (3)防滑条材料种类、规格:切割防滑槽、2道 (4)勾缝材料种类:干水泥擦缝 (5)防护层材料种类:无（六面防护） (6)酸洗、打蜡要求:表面无返碱 | m2 | 30.42 | 庭院台阶
393 | 石材楼梯面层 | (1)粘结层厚度、材料种类:25mm、1:2.5水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:荔枝面芝麻灰花岗岩、750×300×25mm (3)防滑条材料种类、规格:切割防滑槽、2道 (4)勾缝材料种类:干水泥擦缝 (5)防护层材料种类:六面防护 (6)酸洗、打蜡要求:表面无返碱 | m2 | 10.81 | 庭院台阶
394 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:25mm、1:2.5水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:荔枝面芝麻灰花岗岩、750×300×25mm (3)嵌缝材料种类:干水泥擦缝 (5)防护层材料种类:六面防护 (6)酸洗、打蜡要求:表面无返碱 | m2 | 28.937 | 庭院台阶
395 | 石材零星项目 | (1)工程部位:庭院台阶 (2)结合层厚度、材料种类:25mm、1:2.5水泥砂浆 (3)面层材料品种、规格、颜色:荔枝面芝麻灰花岗岩、475×300×300mm (4)勾缝材料种类:干水泥擦缝 (5)防护层材料种类:六面防护 (6)酸洗、打蜡要求:表面无返碱 | m2 | 7.6 | 庭院台阶
396 | 石材零星项目 | (1)工程部位:庭院台阶 (2)结合层厚度、材料种类:25mm、1:2.5水泥砂浆 (3)面层材料品种、规格、颜色:荔枝面芝麻灰花岗岩、900×300×300mm (4)勾缝材料种类:干水泥擦缝 (5)防护层材料种类:六面防护 (6)酸洗、打蜡要求:表面无返碱 | m2 | 2.12 | 庭院台阶
397 | 石材零星项目 | (1)工程部位:庭院台阶 (2)结合层厚度、材料种类:25mm、1:2.5水泥砂浆 (3)面层材料品种、规格、颜色:荔枝面芝麻灰花岗岩、1015×300×300mm (4)勾缝材料种类:干水泥擦缝 (5)防护层材料种类:六面防护 (6)酸洗、打蜡要求:表面无返碱 | m2 | 9.42 | 庭院台阶
398 | 石材零星项目 | (1)工程部位:庭院台阶 (2)结合层厚度、材料种类:25mm、1:2.5水泥砂浆 (3)面层材料品种、规格、颜色:荔枝面芝麻灰花岗岩、275×300×300mm (4)勾缝材料种类:干水泥擦缝 (5)防护层材料种类:六面防护 (6)酸洗、打蜡要求:表面无返碱 | m2 | 0.784 | 庭院台阶
399 | 石材零星项目 | (1)工程部位:庭院台阶 (2)结合层厚度、材料种类:25mm、1:2.5水泥砂浆 (3)面层材料品种、规格、颜色:荔枝面芝麻灰花岗岩、825×320×25mm (4)勾缝材料种类:干水泥擦缝 (5)防护层材料种类:六面防护 (6)酸洗、打蜡要求:表面无返碱 | m2 | 4.371 | 庭院台阶
400 | 石材栏杆、扶手 | (1)栏杆的规格:1100mm（不含柱头250mm） (2)安装间距:1780mm (3)扶手类型规格:芝麻白花岗岩烧面立柱、220×220mm，芝麻白花岗岩烧面、1900×200×100mm，芝麻白花岗岩烧面（阴刻10mm）、1900×510×100mm | m（只、个） | 31.66 | 庭院台阶
401 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:50mm、1:3水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:荔枝面芝麻灰花岗岩、825×300×300mm (3)嵌缝材料种类:干水泥擦缝 (4)防护层材料种类:六面防护 (5)酸洗、打蜡要求:表面无返碱 | m2 | 9.498 | 庭院台阶
402 | 建筑植筋 | (1)植筋方式:建筑植筋 (2)规格:φ12 (3)深度:深度15d | 个 | 65 | 庭院台阶
403 | 垫层模板 | (1)构件类型:垫层 (2)支撑高度:0.1m | m2 | 10.98 | 台阶
404 | 台阶模板 | (1)台阶踏步宽:340mm | m2 | 3.242 | 台阶
405 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 2.053 | 景墙1
406 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 5.27 | 景墙1
407 | 回填方 | (1)密实度要求:满足设计及规范要求 (2)填方材料品种:三类土 (3)填方粒径要求:满足设计及规范要求 (4)填方来源、运距:原土回填、投标人根据现场实际情况自行考虑 | m3 | 5.135 | 景墙1
408 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:暂定10Km，工程结算时根据实际运距据实调整 （3）弃土点：自行考虑 | m3 | 1.421 | 景墙1
409 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:碎石（灌砂）、100mm | m3 | 0.428 | 景墙1
410 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C15 | m3 | 0.428 | 景墙1
411 | 独立基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.05 | 景墙1
412 | 基础梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.282 | 景墙1
413 | 矩形柱 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.44 | 景墙1
414 | 实心砖墙 | (1)砖品种、规格、强度等级:页岩砖、240×115×53mm (2)墙体类型、砌筑高度:砖墙、2.41m (3)砂浆强度等级、配合比:砌筑水泥砂浆、M7.5 | m3 | 0.668 | 景墙1
415 | 矩形梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.337 | 景墙1
416 | 压顶 | (1)断面尺寸:具体详图纸景墙1.01 (2)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (3)混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.465 | 景墙1
417 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:砖墙 (2)界面剂类型:无 (3)找平层砂浆厚度、配合比:20mm、1:2.5水泥砂浆 | m2 | 30.995 | 景墙1
418 | 石材墙面 | (1)墙体类型:砖墙 (2)安装方式:5mm、1:1水泥砂浆 (3)面层材料品种、规格、颜色:荔枝面芝麻灰花岗岩、600×500×30mm (4)缝宽、嵌缝材料种类:石材耐候胶嵌缝 (5)防护层材料种类:六面防护 (6)酸洗、打蜡要求:表面无返碱 | m2 | 4.4 | 景墙1
419 | 石材零星项目 | (1)基层类型、部位:砖墙 (2)安装方式:5mm、1:1水泥砂浆 (3)面层材料品种、规格、颜色:荔枝面芝麻灰花岗岩、300×280×50mm (4)缝宽、嵌缝材料种类:石材耐候胶嵌缝 (5)防护层材料种类:六面防护 (6)酸洗、打蜡要求:表面无返碱 | m2 | 1.68 | 景墙1
420 | 石材零星项目 | (1)基层类型、部位:砖墙 (2)安装方式:5mm、1:1水泥砂浆 (3)面层材料品种、规格、颜色:荔枝面芝麻灰花岗岩、400×280×50mm (4)缝宽、嵌缝材料种类:石材耐候胶嵌缝 (5)防护层材料种类:六面防护 (6)酸洗、打蜡要求:表面无返碱 | m2 | 0.448 | 景墙1
421 | 石材墙面 | (1)墙体类型:砖墙 (2)安装方式:5mm、1:1水泥砂浆 (3)面层材料品种、规格、颜色:荔枝面芝麻灰花岗岩、300×300×25mm (4)缝宽、嵌缝材料种类:石材耐候胶嵌缝 (5)防护层材料种类:六面防护 (6)酸洗、打蜡要求:表面无返碱 | m2 | 8.73 | 景墙1
422 | 石材墙面 | (1)墙体类型:砖墙 (2)安装方式:挂贴石材 (3)面层材料品种、规格、颜色:成品仿古圆形福字砖雕、φ1000×50mm (4)缝宽、嵌缝材料种类:石材耐候胶嵌缝 (5)防护层材料种类:六面防护 (6)酸洗、打蜡要求:表面无返碱 | m2 | 0.785 | 景墙1
423 | 石材装饰线 | (1)基层类型:水泥砂浆 (2)线条材料品种、规格、颜色:荔枝面芝麻灰花岗岩、300×50×50mm (3)缝宽、嵌缝材料种类:石材耐候胶嵌缝 (4)防护层材料种类:六面防护 (5)酸洗、打蜡要求:表面无返碱 | m | 18.32 | 景墙1
424 | 石材零星项目 | (1)基层类型、部位:砖墙 (2)安装方式:5mm、1:1水泥砂浆 (3)面层材料品种、规格、颜色:荔枝面芝麻灰花岗岩、200×100×30mm (4)缝宽、嵌缝材料种类:石材耐候胶嵌缝 (4)防护层材料种类:六面防护 (5)酸洗、打蜡要求:表面无返碱 | m2 | 0.99 | 景墙1
425 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:外墙面 (2)基层类型:抹灰面 (3)腻子种类、遍数:耐水腻子粉、二遍 (4)防护材料种类:封闭底漆、罩面漆 (5)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:外墙丙烯酸酯涂料、二遍 | m2 | 8.478 | 景墙1
426 | 瓦屋面 | (1)瓦品种、规格:筒瓦屋面 (2)粘结层砂浆的配合比:瓦埂用卧瓦砂浆填筑 | m2 | 2.97 | 景墙1
427 | GRC装饰线条 | (1)基层类型:水泥砂浆 (2)线条规格:110mm高 (3)线条安装部位:屋脊 (4)填充材料种类:1:2.5水泥砂浆 | m | 4.95 | 景墙1
428 | 石膏装饰线 | (1)基层类型:石材墙面 (2)线条材料品种、规格、颜色:成品灰色祥云角花、310×310×25mm (3)防护材料种类:封闭底漆、罩面漆 | 个 | 8 | 景墙1
429 | 有机玻璃字 | (1)基层类型:石材墙面 (2)镌字材料品种、颜色:红色亚克力字体(华文行楷,由专业广告公司深化设计)、20mm (3)字体规格:具体详景墙一LD-1.01.3图纸大样规格 (4)固定方式:按照设计规范及要求 (5)油漆品种、刷漆遍数:按照设计规范及要求 | 个（套） | 26 | 景墙1
430 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 1.791 | 景墙2
431 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 5.27 | 景墙2
432 | 回填方 | (1)密实度要求:满足设计及规范要求 (2)填方材料品种:三类土 (3)填方粒径要求:满足设计及规范要求 (4)填方来源、运距:原土回填、投标人根据现场实际情况自行考虑 | m3 | 6.001 | 景墙2
433 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:暂定10Km，工程结算时根据实际运距据实调整 （3）弃土点：自行考虑 | m3 | 0.163 | 景墙2
434 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:碎石（灌砂）、100mm | m3 | 0.401 | 景墙2
435 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C15 | m3 | 0.401 | 景墙2
436 | 独立基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.05 | 景墙2
437 | 基础梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.246 | 景墙2
438 | 矩形柱 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.418 | 景墙2
439 | 实心砖墙 | (1)砖品种、规格、强度等级:页岩砖、240×115×53mm (2)墙体类型、砌筑高度:砖墙、2.41m (3)砂浆强度等级、配合比:砌筑水泥砂浆、M7.5 | m3 | 0.664 | 景墙2
440 | 矩形梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.252 | 景墙2
441 | 压顶 | (1)断面尺寸:具体详图纸景墙二1.01 (2)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 （3)钢筋种类、规格:HRB400E、Φ12mm (4)混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.118 | 景墙2
442 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:砖墙 (2)界面剂类型:无 (3)找平层砂浆厚度、配合比:20mm、1:2.5水泥砂浆 | m2 | 25.84 | 景墙2
443 | 石材墙面 | (1)墙体类型:砖墙 (2)安装方式:5mm、1:1水泥砂浆 (3)面层材料品种、规格、颜色:荔枝面芝麻灰花岗岩、600×400×30mm (4)缝宽、嵌缝材料种类:石材耐候胶嵌缝 (5)防护层材料种类:六面防护 (6)酸洗、打蜡要求:表面无返碱 | m2 | 3.52 | 景墙2
444 | 石材零星项目 | (1)基层类型、部位:砖墙 (2)安装方式:5mm、1:1水泥砂浆 (3)面层材料品种、规格、颜色:荔枝面芝麻灰花岗岩、300×280×50mm (4)缝宽、嵌缝材料种类:石材耐候胶嵌缝 (5)防护层材料种类:六面防护 (6)酸洗、打蜡要求:表面无返碱 | m2 | 1.68 | 景墙2
445 | 石材零星项目 | (1)基层类型、部位:砖墙 (2)安装方式:5mm、1:1水泥砂浆 (3)面层材料品种、规格、颜色:荔枝面芝麻灰花岗岩、400×280×50mm (4)缝宽、嵌缝材料种类:石材耐候胶嵌缝 (5)防护层材料种类:六面防护 (6)酸洗、打蜡要求:表面无返碱 | m2 | 0.448 | 景墙2
446 | 石材墙面 | (1)墙体类型:砖墙 (2)安装方式:5mm、1:1水泥砂浆 (3)面层材料品种、规格、颜色:荔枝面芝麻灰花岗岩、300×300×25mm (4)缝宽、嵌缝材料种类:石材耐候胶嵌缝 (4)防护层材料种类:六面防护 (5)酸洗、打蜡要求:表面无返碱 | m2 | 4.93 | 景墙2
447 | 石材装饰线 | (1)基层类型:水泥砂浆 (2)线条材料品种、规格、颜色:荔枝面芝麻灰花岗岩、300×50×50mm (3)防护材料种类:无（六面防护） (4)酸洗、打蜡要求:表面无返碱 | m | 15.92 | 景墙2
448 | 石材零星项目 | (1)基层类型、部位:砖墙 (2)安装方式:5mm、1:1水泥砂浆 (3)面层材料品种、规格、颜色:荔枝面芝麻灰花岗岩、200×100×30mm (4)缝宽、嵌缝材料种类:石材耐候胶嵌缝 (4)防护层材料种类:六面防护 (5)酸洗、打蜡要求:表面无返碱 | m2 | 0.88 | 景墙2
449 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:外墙面 (2)基层类型:抹灰面 (3)腻子种类、遍数:耐水腻子粉、二遍 (4)防护材料种类:封闭底漆、罩面漆 (5)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:外墙丙烯酸酯涂料、二遍 | m2 | 7.878 | 景墙2
450 | 花窗 | (1)混凝土强度等级:无 (2)砂浆强度等级:麻刀石灰浆 (3)安装高度:离地900mm (4)规格:成品镂空灰色梅花万格窗、1000×1000×300mm | m2 | 1 | 景墙2
451 | GRC装饰线条 | (1)基层类型:水泥砂浆 (2)线条规格:110mm高 (3)线条安装部位:屋脊 (4)填充材料种类:1:2.5水泥砂浆 | m | 4.2 | 景墙2
452 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400E、Φ8mm | t | 0.235 | 景墙2
453 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400、Φ12mm | t | 1.247 | 景墙2
454 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400、Φ14mm | t | 0.122 | 景墙2
455 | 鹅颈靠背 | (1)构件芯类形、式样:具体样式详图纸大样美人靠背LD-3.01 (2)构件高度:1050mm (3)木材品种:俄罗斯樟子松防腐木 (4)框、芯截面尺寸:450×600mm (5)雕刻的纹样:具体样式详图纸大样美人靠背LD-3.01 (6)防护材料种类、涂刷遍数:与建筑立柱涂料一致 | m2 | 12.6 | 美人靠背、景石
456 | 黑山石 | (1)石料种类:黑山石 (2)石料规格、重量:4200×1500×1300mm、华文行楷案名刻字,红色漆 (3)砂浆配合比:无 | 块 | 1 | 美人靠背、景石
457 | 垫层模板 | (1)构件类型:垫层 (2)支撑高度:0.1m | m2 | 3.096 | 景墙
458 | 基础模板 | (1)基础类型:独立基础 | m2 | 9.872 | 景墙
459 | 基础梁模板 | (1)支撑高度:0.3m (2)构件形状:矩形 | m2 | 5.28 | 景墙
460 | 柱模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 (2)构件形状:矩形 (3)止水措施:无 | m2 | 17.152 | 景墙
461 | 梁模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 (2)构件形状:矩形 (3)止水措施:无 | m2 | 6.222 | 景墙
462 | 其他现浇构件模板 | (1)构件类型:压顶 | m2 | 6.047 | 景墙
463 | 砌筑脚手架 | (1)服务对象:砌体墙 (2)搭设高度:3.6m以内 | m2 | 22.052 | 景墙
464 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 54 | 围墙
465 | 回填方 | (1)密实度要求:满足设计及规范要求 (2)填方材料品种:三类土 (3)填方粒径要求:满足设计及规范要求 (4)填方来源、运距:原土回填、投标人根据现场实际情况自行考虑 | m3 | 34.632 | 围墙
466 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:暂定10Km，工程结算时根据实际运距据实调整 （3）弃土点：自行考虑 | m3 | 14.193 | 围墙
467 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C15 | m3 | 3.6 | 围墙
468 | 带形基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 9 | 围墙
469 | 圈梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.44 | 围墙
470 | 实心砖墙 | (1)砖品种、规格、强度等级:页岩砖、240×115×53mm (2)墙体类型、砌筑高度:砖墙、3.6m以内 (3)砂浆强度等级、配合比:砌筑水泥砂浆、M7.5 | m3 | 21.24 | 围墙
471 | 压顶 | (1)断面尺寸:具体详图纸景墙1.01 (2)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品混凝土、非泵送 (3)混凝土强度等级:C20 | m3 | 4.512 | 围墙
472 | 立面砂浆找平层 | (1)基层类型:砖墙 (2)界面剂类型:水泥砂浆 (3)找平层砂浆厚度、配合比:20mm、1:2.5水泥砂浆 | m2 | 157.661 | 围墙
473 | 石材墙面 | (1)墙体类型:砖墙 (2)安装方式:5mm、1:1水泥砂浆 (3)面层材料品种、规格、颜色:芝麻灰烧面花岗岩贴面、400×600×20mm (4)缝宽、嵌缝材料种类:石材耐候胶嵌缝 (4)防护层材料种类:六面防护 (5)酸洗、打蜡要求:表面无返碱 | m2 | 12.9 | 围墙
474 | 石材装饰线 | (1)基层类型:水泥砂浆 (2)线条材料品种、规格、颜色:芝麻黑烧面花岗岩线脚、30×600×30mm (3)防护材料种类:石材耐候胶嵌缝 (4)防护层材料种类:六面防护 (5)酸洗、打蜡要求:表面无返碱 | m | 60 | 围墙
475 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:墙面 (2)基层类型:水泥砂浆 (3)腻子种类、遍数:耐水腻子粉、二遍 (4)防护材料种类:封闭底漆、罩面漆 (5)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:真石漆、三遍 | m2 | 107.654 | 围墙
476 | 瓦屋面 | (1)瓦品种、规格:小青瓦、220×240mm (2)粘结层砂浆的配合比:石灰砂浆1:3 | m2 | 15 | 围墙
477 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400E、Φ8mm | t | 0.235 | 围墙
478 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400E、Φ10mm | t | 0.384 | 围墙
479 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400、Φ12mm | t | 0.102 | 围墙
480 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400、Φ14mm | t | 0.158 | 围墙
481 | 垫层模板 | (1)构件类型:垫层 (2)支撑高度:0.1m | m2 | 6 | 围墙
482 | 基础模板 | (1)基础类型:带形基础 | m2 | 18 | 围墙
483 | 圈梁模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 | m2 | 12 | 围墙
484 | 其他现浇构件模板 | (1)构件类型:压顶 | m2 | 46.05 | 围墙
485 | 砌筑脚手架 | (1)服务对象:砌体墙 (2)搭设高度:3.6m以内 | m2 | 87.3 | 围墙
486 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | (1)服务对象:外墙面 (2)搭设方式:落地式钢管 (3)搭设高度:建筑物高度30m以内 (4)脚手架材质:Φ48.3×3.6钢管 (5)安全网材质:阻燃安全网 | m2 | 87.3 | 围墙